## Световые табло
СВЕТОВЫЕ ТАБЛО "МОЛНИЯ"
Табло МОЛНИЯ на защелке (с возможностью смены надписи)
Наименование | Фото | шт/уп | Серт | Описание | Розница | Мелкий опт
Молния-12/24В любая надпись |  | 60 | П | Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8/ 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись. | 160 | 142
Молния-12/24 ОСНОВА |  | 60 | П | Основа для крепления светового табло "Молния" (без надписи), корпус на защелке, 9-13.8/20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.11кг, -30С..+55С, IP 52 | 102 | 85
Надпись сменная для Молнии на защелке |  | 168 | П | Надпись сменная для светового тало Молния-12, 24, 220В в корпусе на защелке. (Комплект: фон(красн./зелен.) + оргстекло с надписью). | 58 | 57
Молния-12/24 СН (скрытая надпись) |  | - | П | Плоское световое табло со скрытой надписью, 9-13.8/ 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись. | 299 | 264
Молния - 12-З/24-З на защелке |  | 28 | П | Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8/20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 371 | 329
Молния-12-3/24-3 ОСНОВА |  | 28 | П | Основа для крепления светового табло (без надписи) со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8/20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.19 кг, -30С..+55С, IP 51. | 313 | 272
Молния-12-З/24-З исп.2 |  | 30 | П | Плоское световое табло со встроенной сиреной 105дБ, только 9-13.8В, свет–20мА, звук-35мА, 400х100х38мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 42. Любая надпись | 429 | 391
Молния-12-3/24-З исп.2 ОСНОВА |  |  | П | ОСНОВА для табло Молния | 270 | 250
Молния-2х12/2х24В |  | 34 | П | Двухстороннее плоское световое табло, 9-13.8/20.4-27.6В, 40мА, 304х103х30, 0.45кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись | 318 | 281
Молния-2х12/2х24В ОСНОВА |  |  | П | ОСНОВА для табло Молния | 202 | 167
Молния-220В |  | 28 | П | Плоское световое табло, 220В, 1Вт, 300х130х25мм, 0.3кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 394 | 333
Молния-220В ОСНОВА |  |  | П | ОСНОВА для табло Молния | 336 | 275
Молния-220 РИП |  | 28 | П | Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 769 | 700
Молния-220 РИП ОСНОВА |  |  | П | ОСНОВА для табло Молния | 711 | 643
Молния-2x12В, 2х24В Кронштейн универсальный |  | - | - | Крепление потолочное или настенное (алюминиевая трубка 33 см в комплекте с пластиковым крепежом). | 241 | 206
Молния-12/24 ЛАЙТ любая надпись |  | 60 | П | Световое табло полусферическое, 12/24В, 20 мА, 300х110х33мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 161 | 144
Молния-220 ЛАЙТ любая надпись |  | 60 | П | Световое табло полусферическое, 220В, 20 мА, 300х110х33мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 268 | 228
Молния-12-З ЛАЙТ любая надпись |  | 60 | П | Световое табло со встроенной сиреной 85 дБ, Световое табло полусферическое, 220В, 20 мА свет, 35 мА звук, 300х110х33мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 309 | 281
Табло премиум класса МОЛНИЯ ULTRA
Молния-12 ULTRA МИНИ
Наименование | Фото | шт/уп | Серт | Описание | Розница | Мелкий опт
Молния-12/24 ULTRA МИНИ "ВЫХОД" |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса (только с надписью "ВЫХОД"). Оповещатель световой в комплекте с креплением, 9-13,8В, 40мА, 295х333х37мм, 0,24кг, IP42. | 673 | 576
Молния ULTRA 12/24
Наименование | Фото | шт/уп | Серт | Описание | Розница | Мелкий опт
Молния-12/24 Ultra (универсальное крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса. 9-13,8В/20.4-27.6В/40мА/-30..+55С/296х333х48мм/0,3кг/IP52. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. | 1647 | 1420
Молния-12/24 Ultra (подвесное крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса. 9-13,8В/20.4-27.6В/40мА/-30..+55С/296х333х48мм/0,3кг/IP52. Подвесное крепление позволяет устанавливать изделие под потолок на леске или цепочке на любую высоту. | 1630 | 1402
Молния-12/24 Ultra (торцевое крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса. 9-13,8В/20.4-27.6В/40мА/-30..+55С/296х333х48мм/0,3кг/IP52. Торцевое крепление позволяет устанавливать изделие торцом к стене. | 1658 | 1430
Молния-12/24 Ultra (потолочное крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса. 9-13,8В/20.4-27.6В/40мА/-30..+55С/296х333х48мм/0,3кг/IP52. Крепление под потолок позволяет крепить изделие таким образом, что просматриваемым остается только стекло с надписью. | 1658 | 1430
Молния ULTRA-220
Наименование | Фото | шт/уп | Серт | Описание | Розница | Мелкий опт
Молния -220 Ultra (универсальное крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/296х333х48мм/0,32кг/IP42. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. | 1908 | 1642
Молния -220 Ultra (подвесное крепление) |  |  |  | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/296х333х48мм/0,32кг/IP42. Подвесное крепление позволяет устанавливать изделие под потолок на леске или цепочке на любую высоту. | 1891 | 1625
Молния -220 Ultra (торцевое крепление) |  |  |  | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/296х333х48мм/0,32кг/IP42. Торцевое крепление позволяет устанавливать изделие торцом к стене. | 1918 | 1653
Молния -220 Ultra (потолочное крепление) |  |  |  | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/296х333х48мм/0,32кг/IP42. Крепление под потолок позволяет крепить изделие таким образом, что просматриваемым остается только стекло с надписью. | 1918 | 1653
Молния ULTRA-220-РИП
Наименование | Фото | шт/уп | Серт | Описание | Розница | Мелкий опт
Молния -220-РИП Ultra (универсальное крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1.7ВА/24ч/0..+55С/296х333х48мм/0,35кг/IP42 Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. | 2661 | 2286
Молния -220-РИП Ultra (подвесное крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1.7ВА/24ч/0..+55С/296х333х48мм/0,35кг/IP42 Подвесное крепление позволяет устанавливать изделие под потолок на леске или цепочке на любую высоту | 2644 | 2269
Молния -220-РИП Ultra (торцевое крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1.7ВА/24ч/0..+55С/296х333х48мм/0,35кг/IP42 Торцевое крепление позволяет устанавливать изделие торцом к стене. | 2672 | 2297
Молния -220-РИП Ultra (потолочное крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1.7ВА/24ч/0..+55С/296х333х48мм/0,35кг/IP42 Крепление под потолок позволяет крепить изделие таким образом, что просматриваемым остается только стекло с надписью. | 2672 | 2297
МОЛНИЯ SMART
Наименование | Фото | шт/уп | Серт | Описание | Розница | Мелкий опт
Молния-12 SMART Управляемая стрелка |  | 28 | П | Динамический светоуказатель с изменяемым смысловым значением (Стрелка влево/стрелка вправо/Стрелка в обе стороны), 9-13.8В, 180мА, 300х130х25мм, 0,28кг, -30С..+55С, IP 52. | 1606 | 1428
МОЛНИЯ ГРАНД
Наименование | Фото | шт/уп | Серт | Описание | Розница | Мелкий опт
Молния-12В/24В ГРАНД |  | 12 | П | Световое табло полусферическое, белое свечение светодиодов, 9-13.8/20.4-27.6В, 20мА, 330х150х62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись | 470 | 405
Молния-12В/24В ГРАНД IP 56 |  | 12 | П | Световое табло полусферическое, белое свечение светодиодов, 9-13.8/20.4-27.6В, 20мА, 330х150х62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 56. Любая надпись. Герметичный корпус, кабельный вывод. | 729 | 624
Молния-12В/24В ГРАНД-МС |  | 12 | П | Световое табло полусферическое с повышенной яркостью свечения, белое свечение светодиодов, 9-13.8/20.4-27.6В, 20мА, 330х150х62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись | 546 | 468
Молния-2х12В/2х24В ГРАНД |  | 6 | П | Двухстороннее световое табло полусферическое, белое свечение, 9-13.8/20.4-27.6В, 40мА, 330х150х115мм, 0.75кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись | 904 | 774
Молния-220В ГРАНД |  | 12 | П | Световое табло полусферическое, белое свечение светодиодов, 220В, 1Вт, 330х150х62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 53. Любая надпись | 525 | 449
Молния-220-РИП ГРАНД |  | 12 | П | Световое табло с резервным источником питания полусферическое, белое свечение светодиодов, 220В, 1Вт, время работы в аварийном режиме не менее 7 ч., 330х150х62мм, 0.4кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1191 | 1019
Молния -12-3/24-З ГРАНД |  | 12 | П | Световое табло со встроенной сиреной 85дБ, полусферическое, белое свечение светодиодов, 9-13.8В, свет-20мА, звук-35мА, 330х150х62мм, 0.37кг, -30С..+55С, IP 53. Любая надпись | 671 | 575
МОЛНИЯ AQUA
| Фото | шт/уп | Серт | Описание | Розница | Мелкий опт
Молния 12/24 AQUA исп.1 (без надписи) |  | 9 | П | Световое табло сферическое, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 12 или 24В определяется положением DIP-перемычки на плате управления, 180 мА, -30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Любая надпись. | 2160 | 2040
Молния 12/24 AQUA исп.2 (без надписи) |  | 9 | П | Световое табло конусное, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 12 или 24В определяется положением DIP-перемычки на плате управления, 180 мА, -30 ... + 55, 350х105х175. Потолочное исполнение. Любая надпись. | 2376 | 2244
Молния 12/24 AQUA СН исп.1 (с надписью) |  | 9 | П | Световое табло сферическое со скрытой надписью, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 12 или 24В определяется положением DIP-перемычки на плате управления, 180 мА, -30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Любая надпись. | 2400 | 2280
Молния 220 AQUA исп.1 (без надписи) |  | 9 | П | Световое табло сферическое, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Любая надпись. | 2649.6 | 2500.8
Молния 220 AQUA исп.2 (без надписи) |  | 9 | П | Световое табло конусное, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х175. Потолочное исполнение. Любая надпись. | 2914.8 | 2752.8
Молния 220 AQUA СН исп.1 (с надписью) |  | 9 | П | Световое табло сферическое со скрытой надписью, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Любая надпись. | 2889.6 | 2740.8
Молния 220-РИП AQUA исп.1 (без надписи) |  | 9 | П | Световое табло сферическое с резервным источником питания, имеет высокую степень защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Постоянного действия. Любая надпись. | 3312 | 3127.2
Молния 220-РИП AQUA исп.2 (без надписи) |  | 9 | П | Световое табло конусное с резервным источником питания, имеет высокую степень защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х175. Потолочное исполнение. Постоянного действия. Любая надпись. | 3643.2 | 3438
Молния РИП AQUA АВАРИЙНЫЙ исп.1 |  | 9 | П | Световое табло сферическое с резервным источником питания, имеет высокую степень защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Не постоянного действия. Любая надпись. | 3312 | 3127.2
Молния РИП AQUA АВАРИЙНЫЙ исп.2 |  | 9 | П | Световое табло конусное с резервным источником питания, имеет высокую степень защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х175. Потолочное исполнение. Не постоянного действия. Любая надпись. | 3643.2 | 3438
Наклейка на табло Молния: Гранд, AQUA. (любая надпись) |  | - | - | Наклейка для светильников аварийного освещения серии SL. Любая надпись на заказ. 290*95 мм | 50 | 44

## Речевое оповещение
СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ "СОНАТА"
С центральным БРО Соната-К и пассивными колонками Соната-3,-5
Блок речевого оповещения
Наименование | Фото | шт/уп | Серт. | Описание | Розница | Мелкий опт
Соната-К (ГО и ЧС) |  | 12 | П | Универсальный БРО для трансляции сообщений в системах оповещения, совместим с ситемой оповещения ГО и ЧС, 2 сообщения по 8 сек., выходная мощность 24Вт при нагрузке 2 Ом, 15Вт при нагрузке 4 Ом, питание ~220В, (резерв АКБ 7Ач), 230х170х95мм, 0.8кг, -10..+40С, IP 30. Светодиодная индикация: сеть, резерв, контроль. Линейный выход. | 1708 | 1459
[5 empty] | #REF! | #REF!
Соната-К-Л |  | 12 | П | БРО для трансляции сообщений в системах оповещения, 2 сообщения по 8 сек., выходная мощность 24Вт при нагрузке 2 Ом, 15Вт при нагрузке 4 Ом, питание ~220В, (резерв АКБ 7Ач), 230х170х95мм, 0.75кг, -10..+40С, IP 30. Светодиодная индикация: сеть, резерв, контроль. Контроль линий управления, оповещения и линейного выхода, имеет автоматическую защиту от глубокого разряда АКБ и её переполюсовки! Автоматическая защита усилителя мощности звукового сигнала от короткого замыкания и перегрузки выходной цепи (линии оповещения)! | 2012 | 1719
Соната-К-Л-Д (Диктофон) |  | 12 | П | БРО с возможностью записи своих сообщений 2х16сек, заводские сообщения 2 сообщения по 8 сек. (тревожное и тестовое), выходная мощность 24Вт при нагрузке 2 Ом, 15Вт при нагрузке 4 Ом; питание ~220В, (резерв АКБ 7Ач), 230х170х95мм, 0.75кг, -10..+40С, IP 30. Светодиодная индикация: сеть, контроль, трансляция. Линейный выход, контроль линии, диктофон, микрофонный ключ. | 2799 | 2392
Соната-К-БР |  | 12 | П | Блок расширения мощности для трансляции речевых сообщений от прибора Соната-К. Контроль шлейфа, питание ~220В, (резерв АКБ 7 Ач), 230х170х95мм, 0.8кг, -10..+40С, IP 30. Выходная мощность - 24 Вт при нагрузке 2 Ом, 15 Вт - при нагрузке 4 Ом. | 1419 | 1213
Соната-КЛ-БР |  | 12 | П | Блок расширения мощности для трансляции речевых сообщений от прибора Соната-К-ЛМ. питание ~220В, (резерв АКБ 7 Ач), 230х170х95мм, 0.8кг, -10..+40С, IP 30. Выходная мощность - 24 Вт при нагрузке 2 Ом, 15 Вт - при нагрузке 4 Ом. Контроль линий оповещения и линейного выхода, имеет автоматическую защиту от глубокого разряда АКБ и её переполюсовки! Автоматическая защита усилителя мощности звукового сигнала от короткого замыкания и перегрузки выходной цепи (линии оповещения)! | 1774 | 1515
Колонки настенные
Наименование | Фото | шт/уп | Серт. | Описание | Розница | Мелкий опт
Соната – 3 MINI (4/8 Ом) |  | 34 | П | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах пожарного оповещения с низкоомным выходом и функцией контроля линии! 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 103х160х47мм, 0.25кг, -10..+50С, IP 52. Дублирование разъёмов для подключения оповещателя согласно ГОСТ Р 53325-2009 | 498 | 425
Соната – 3 (4/8 Ом) |  | 13 | П | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 218х135х64мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Удобные клеммы! | 529 | 452
Соната – 3 - Л MINI (4/8 Ом) |  | 34 | П | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах пожарного оповещения с низкоомным выходом и функцией контроля линии! 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 103х160х47мм, 0.25кг, -10..+50С, IP 52. Дублирование разъёмов для подключения оповещателя согласно ГОСТ Р 53325-2009 | 529 | 452
Соната – 3 - Л (4/8 Ом) |  | 13 | П | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 218х135х64мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линии! Удобные клеммы! | 576 | 492
Соната-5 (4/8 Ом) |  | 12 | П | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4/8 Ом, 160-16000 Гц, 86±10%дБ, 240х150х84мм, 0.65кг, -10..+50С, IP 41. | 684 | 585
Соната - 5 - Л (4/8 Ом) |  | 12 | П | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4/8 Ом, 160-16000 Гц, 86±10%дБ, 240х150х84мм, 0.65кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линии | 737 | 630
Колонки потолочные
Наименование | Фото | шт/уп | Серт. | Описание | Розница | Мелкий опт
Соната-3 исп.2 (4/8Ом) |  | 20 | П | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 180х180х56мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 579 | 494
Соната-3 исп. 2 MINI (4/8 Ом) |  | 30 | П | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 120х120х36мм, 0.16кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 494 | 422
Соната-3-Л исп. 2 (4/8 Ом) |  | 20 | П | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 180х180х56мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 601 | 513
Соната-3-Л исп. 2 MINI (4/8 Ом) |  | 30 | П | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 120х120х36мм, 0.16кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 526 | 449
Соната-5 исп.2 (4/8 Ом) |  | 20 | П | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4/8 Ом, 160-16000 Гц, 86±10%дБ, 180х180х56мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 585 | 499
Соната-5 - Л исп.2 (4/8 Ом) |  | 20 | П | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4/8 Ом, 160-16000 Гц, 86±10%дБ, 180х180х56мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 606 | 518
С центральным трансформаторным БРО Соната-К-120 и колонками Соната-Т3/1,-Т5/3
Блок речевого оповещения
Наименование | Фото | шт/уп | Серт. | Описание | Розница | Мелкий опт
Соната-К-120М |  |  | П | Прибор управления речевыми оповещателями с трансформаторным выходом, две независимые зоны оповещения, напряжением 100В, выходная мощность 120Вт, частотный диапазон 80-12000 ГЦ питание ~220В, 387х318х97мм, 4.5кг,(резерв 4 АКБ 12Вх7Ач). Контроль линий оповещения, напряжения сети и АКБ. Электронная защита усилителя мощности от перегрузки и короткого замыкания, два перезаписываемых сообщения длительностью 43с. | 23130 | 18528
Соната-К-120М с внешним микрофоном |  |  | П | Прибор управления речевыми оповещателями с трансформаторным выходом, с внешним микрофоном, две независимые зоны оповещения, напряжением 100В, выходная мощность 120Вт, частотный диапазон 80-12000 ГЦ питание ~220В, 315х275х120мм, 4.5кг,(резерв 4 АКБ 12Вх7Ач). Контроль линий оповещения, напряжения сети и АКБ. Электронная защита от перегрузки и короткого замыкания, два перезаписываемых сообщения длительностью 43с. | 26188 | 22383
Соната-К-120У |  |  | П | Трансляционный усилитель с трансформат. выходом для трансляции сообщений, поступающих от пульта управления "Соната-ПУ". Контроль линий оповещения, защита от короткого замыкания и перегрузки линий, наличие резервного источника питания с блоком контроля заряда/разряда АКБ. Напряжение в линии оповещения 100В, выход. мощность 120Вт, частот. диапазон 80-12000 ГЦ питание ~220В, 315х275х120мм, 4.5кг, (резерв 4 АКБ 12Вх7Ач). | 18025 | 15406
Cоната-УП |  |  | П | Активный речевой оповещатель. Максимальное кол-во Сонат-УП, подключенных к Сонате-ПУ - 20шт. 12В, 150мА, 3 Вт, 84±7%дБ, 218х135х64мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение. | 657 | 562
Соната-ПУ |  |  | П | Пульт управления речевым оповещением предназначен для трансляции речевой информации через усилители низкой частоты "Соната-К-120У" или активные речевые оповещатели "Соната-УП". Управление 4-мя независимыми зонами оповещения, контроль соединительных линий в дежурном режиме, линия управления от ППКП, трансляция ГО и ЧС, встроенный микрофон. Напряжение питания 12В, количество зон оповещения 4, количество перезаписываемых сообщений 4, частотный диапазон 80-12000 ГЦ. | 8006 | 6844
Трансформаторные колонки настенные
Наименование | Фото | шт/уп | Серт. | Описание | Розница | Мелкий опт
Соната – Т 100-3/1 Вт |  | 13 | П | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 218х135х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41 | 925 | 791
Соната–Т-Л-100-3/1 Вт |  | 13 | П | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 218х135х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линий | 958 | 818
Соната – Т 100-5/3 Вт |  | 12 | П | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 5 Вт или 3Вт, 160-16000 Гц, 86±10%дБ, 240х150х84мм, 0.8кг, -10..+50С, IP 41 | 1080 | 924
Соната–Т-Л-100-5/3 Вт |  | 12 | П | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 5 Вт или 3Вт, 160-16000 Гц, 86±10%дБ, 240х150х84мм, 0.8кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линий | 1116 | 954
Соната–Т-100-3/1 Вт МИНИ |  | 13 | П | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 218х135х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41 | 654 | 560
Соната–ТЛ-100-3/1 Вт МИНИ |  | 14 | П | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 218х135х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линии | 763 | 651
Трансформаторные колонки потолочные
Наименование | Фото | шт/уп | Серт. | Описание | Розница | Мелкий опт
Соната-Т100-3/1 Вт исп. 2 |  | 20 | П | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 180х180х56мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение | 804 | 687
Соната-Т100-3/1 Вт исп. 2 MINI |  | 30 | П | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 120х120х36мм, 0.16кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение | 712 | 609
Соната-Т-Л-100-3/1 Вт исп. 2 |  | 20 | П | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 180х180х56мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 853 | 729
Соната-Т-Л-100-3/1 Вт исп. 2 MINI |  | 30 | П | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 120х120х36мм, 0.16кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 772 | 660
Соната-Т100-5/3 Вт исп. 2 |  | 20 | П | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 5Вт или 3Вт, 160-16000 Гц, 86±10%дБ, 180х180х56мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение | 924 | 790
Соната-Т-Л-100-5/3 Вт исп. 2 |  | 20 | П | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 5Вт, 160-16000 Гц, 84±7%дБ, 180х180х56мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 986 | 844
С центральным автономным БРО Соната-М и активными колонками Соната-У
Автономные блоки речевого оповещения
Наименование | Фото | шт/уп | Серт. | Описание | Розница | Мелкий опт
Соната-М MINI |  | 34 | П | Речевой оповещатель с одним записанным речевым сообщением длительностью - 8 сек., 12В, 3Вт, 250мА, 84±7%дБ, 103х160х47мм, 0.26кг, -10..+50С, IP 52. Настенное исполнение. Дублирование разъёмов для подключения оповещателя согласно ГОСТ Р 53325-2009 | 1156 | 988
Соната-М |  | 13 | П | Речевой оповещатель с одним записанным речевым сообщением длительностью - 8 сек., 12В, 3Вт, 250мА, 84±7%дБ, 218х135х64мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение. Удобные клеммы! | 1269 | 1085
Соната-М–Б |  | 36 | П | Речевой оповещатель с возможностью установки светового табло «Молния». Одно записанное речевое сообщение длительностью - 8 с., 12В, 1Вт, 100мА, 79±5%дБ, 400х100х38мм, 0.2кг, -10..+50С, IP 41 | 1105 | 928
Соната-М исп. 2 |  | 20 | П | Речевой оповещатель с записанным речевым сообщением длительностью - 8 с., 12В, 3Вт, 250мА, 84±7%дБ, 180х180х56мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исп-е | 1088 | 929
Соната-М-Д |  | 13 | П | Речевой оповещатель с диктофоном, возможность записи собственного речевого сообщения длительностью 16 сек на встроенный микрофон, 12В, 3Вт, 250мА, 84±7%дБ, 218х135х64мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение | 1295 | 1106
Колонки активные
Наименование | Фото | шт/уп | Серт. | Описание | Розница | Мелкий опт
Соната-У MINI |  | 34 | П | Активный речевой оповещатель, подключается к линейному выходу речевого оповещателя «Соната-М MINI». Максимальное кол-во Сонат-У, подключенных к Сонате-М - 25шт. 12В, 250мА, 3 Вт, 84±7%дБ, 103х160х47мм, 0.26кг, -10..+50С, IP 52. Настенное исполнение. Дублирование разъёмов для подключения оповещателя согласно ГОСТ Р 53325-2009 | 647 | 553
Соната-У |  | 13 | П | Активный речевой оповещатель, подключается к линейному выходу речевого оповещателя «Соната М» (М-Д, М-Б). Максимальное кол-во Сонат-У, подключенных к Сонате-М - 25шт. 12В, 150мА, 3 Вт, 84±7%дБ, 218х135х64мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение | 689 | 588
Соната-У исп. 2 |  | 20 | П | Активный речевой оповещатель, подключается к линейному выходу речевого оповещателя «Соната М» (М-Д, М-Б). Максимальное кол-во Сонат-У, подключенных к Сонате-М - 25шт. 12В, 150мА, 3 Вт, 84±7%дБ, 180х180х56мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение | 634 | 543
Соната-У–Б |  | 36 | П | Активный речевой оповещатель с возможностью установки светового табло «Молния»,12В, 100мА, 1 Вт, 79±5%дБ, 400х100х38мм, 0.2кг, -10..+50С, IP 41. Подключается к линейному выходу«Соната-М» (М-Д, М-Б). Максимальное кол-во Сонат-У-Б, подключенных к Сонате-М-Б - 25ш | 588 | 494
РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ СОНАТА-Р
Наименование | Фото | шт/уп | Серт. | Описание | Розница | Мелкий опт
Соната-Р |  |  | П | Радиоканальный прибор, напряжение питания 165-224В, мощность потребления 6Вт, максимальное количество радиомодулей 99, питание от АКБ 20,4-27,6В, встроенный АКБ (наличие обязательно) 12В 2,2 А\ч , диапазон рабочих частот 433,05-434,79 МГц, максимальная излучаемая мощность радиопередающего тракта 10мВт | 3686 | 3205
Соната-Р-АС |  |  | П | Радиоканальный речевой оповещатель предназначен для воспроизведения предварительно записанных речевых сообщений о возникновении пожара на охраняемом объекте. Две батареи напряжением 3,0В и ёмкостью 1,2А/ч - CR123A, уровень звукового давления при речевом оповещении на расстоянии 1м 85 дБ, диапазон воспроизводимых частот 200÷5000Гц, масса без батарей 0,7кг, габаритные размеры 240х150х84мм, IP 41. | 2511 | 2183
Соната-Р-СО |  |  | П | Радиоканальный световой оповещатель предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения. Две батареи напряжением 3,0В и ёмкостью 1,2А/ч-CR123A, масса 0,35 кг, габаритные размеры 330х150х62мм, IP 55 | 2377 | 2067
Соната-Р-ЗО |  |  | П | Радиоканальный звуковой оповещатель предназначен для подачи звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией.Уровень звукового давления на расстоянии 1 м 105дБ, частота звуковых сигналов, 4000Гц, масса 0,3 кг, габаритные размеры 160х103х47мм, IP41 | 2304 | 2002

## Оповещатели свет., звук., комб.
СВЕТОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ
Наименование | Фото | шт/уп | Серт | Описание | Розница | Мелкий опт
Молния-12С/24С |  | 150 | П | Световой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В/20.4-24.8, 20 мА, 83х67х40мм, 0.03 кг, -30С..+55С, IP 53 | 114 | 99
ЗВУКОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ
Наименование | Фото | шт/уп | Серт | Описание | Розница | Мелкий опт
Гром-12М |  | 50 | П | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В, 35мА, 105дБ, 67х67х41мм, 0.07 кг, -30С..+56C, IP 52. Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости! | 191 | 163
Гром-24 |  | 50 | П | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 20.4-27.8В, 35мА, 105дБ, 98х98х40мм, 0.07кг, -30С..+55С, IP 55. Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости! | 185 | 158
Флейта–12В исп.1 |  | 50 | П/О | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В, 35мА, 105дБ, 90х90х38мм, 0.06 кг, -30С..+55С, IP 54 | 206 | 177
Флейта–12В исп.2 |  | 40 | П/О | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, уличн. исполнение, 9-13.8В, 35мА, 105 дБ, 134х134х50мм, 0.07кг, -30С..+55С, IP 54 | 222 | 190
Флейта-220В |  | 40 | П/О | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, уличн. исполнение, 187-242В, 1ВА, 100дБ, 103х160х47мм, 0.16кг, -30С..+55С, IP 52 | 286 | 245
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ
Уличное исполнение
Наименование | Фото | шт/уп | Серт | Описание | Розница | Мелкий опт
Гром-12К исп. 2 |  | 40 | П | Комбинированный оповещатель, металл. корпус, уличн. исполнение, 9-13В, свет-20мА, звук-35мА, 105дБ, 122х88х36мм, 0.2 кг, -30С..+55С, IP 52. Новый корпус с удобной подъемной передней панелью, тампер на вскрытие! | 382 | 327
Гром-12К исп. 3 |  | 40 | П | Комбинированный оповещатель, металл. корпус, уличн. исполнение, 9-13В, свет-20мА, звук-35мА, 105дБ, 125х73х50мм, 0.2кг, -30С..+55С, IP 52. Новый корпус, тампер на вскрытие! (ПОЛНЫЙ АНАЛОГ МАЯК-12К) | 403 | 349
Октава-12В исп.2 |  | 40 | П/О | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, уличн. исполнение, 9-13,8В, свет-20мА, звук-35мА, 105дБ, 134х134х50мм, 0.15кг, -30С..+55С, IP 53 | 309 | 265
Октава-220В |  | 40 | П/О | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, уличн. исполнение, 187-242В, свет-1ВА, звук-1ВА, 100дБ, 103х160х47мм, 0.16кг, -30С..+55С, IP 52 | 357 | 305
Внутреннее исполнение
Наименование | Фото | шт/уп | Серт | Описание | Розница | Мелкий опт
Гром-12К |  | 50 | П | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13В, свет-20мА, звук-35мА, 105дБ, 67х67х41мм, 0.05кг, -30С..+55С, IP 52 | 279 | 240
Гром- 12КП |  | 50 | П | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В, свет-20мА, звук-35мА, 105дБ, 98х98х40, 0.07кг, -30С..+55С, IP 55 (ПОЛНЫЙ АНАЛОГ МАЯК-12КП). Герметичный корпус, кабельный вывод. | 272 | 233
Гром-24КП |  | 50 | П | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 20.4-27.8В, свет-20мА, звук-35мА, 105дБ, 98х98х40, 0.07кг, -30С..+55С, IP 55 (ПОЛНЫЙ АНАЛОГ МАЯК-24КП). Герметичный корпус, кабельный вывод. | 278 | 240
Гром-12КПС |  | 50 | П | Комбинированный оповещатель со стробовспышкой, пластик. корпус, внутр. исп., 9-13,8В, 42мА, 105дБ, 98х98х40мм, -30С..+55С, IP55, 0,07кг. Герметичный корпус, кабельный вывод. | 268 | 229
Октава-12В исп.1 |  | 50 | П/О | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутрен. исполнение, 9-13,8В, свет-20мА, звук-35мА, 105дБ, 90х90х38мм, 0.07кг, -30С..+55С, IP 54 | 272 | 233

## Взрывозащищенное оборудование
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Наименование | Фото | шт/уп | Серт | Описание | Розница
ВП-О-С |  |  | Р | Оповещатель световой взрывозащищенный, 12/24 В, 0,5-2,0 Гц, IP67/IP66 | 5600
ВП-О-З |  |  | Р | Оповещатель звуковой взрывозащищенный, 12/24 В, 105 дБ, IP67/IP66 | 5712
ВП-О-СЗ |  |  | Р | Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный, 12/24 В, 0,5-2,0 Гц, 105 дБ, IP67/IP66 | 6018
ВП-Т-С |  |  | Р | Световое табло взрывозащищенное, 12/24 В, 0,5-2,0 Гц, IP67/IP66 | 9690
ВП-Т-СЗ |  |  | Р | Взрывозащищенное светозвуковое табло, 12/24 В, 0,5-2,0 Гц, 105 дБ, IP67/IP66 | 10710
ВП-И-ПР |  |  | Р | Ручной пожарный извещатель взрывозащищенный, 12/24 В, IP67/IP66 | 3978

## Извещатели ручные
ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ И ТРЕВОЖНЫЕ КНОПКИ
Наименование | Фото | шт/уп | Серт | Описание | Розница | Мелкий опт
ИР-1 |  | 150 | П | Извещатель пожарный ручной, белый, 9-30В, 25мА, 110х80х30мм, 0.1кг, -30..+55С, IP 41, возможно квитирование (рычаг вниз) | 209 | 179
ТРК-1С |  | 78 | О | Тревожная кнопка со светодиодной индикацией. | 184 | 157
Наименование | Фото | шт/уп | Серт | Описание | Розница | Мелкий опт
ИПР-55К |  | 60 | П | Извещатель пожарный ручной, красный, питание по шлейфу 9-30В, 20мА, 92х95х33мм, 0.07кг, -30..+55С, IP 41 | 184 | 173

## Блок контроля линий
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ЛИНИЙ ОПОВЕЩЕНИЯ
Наименование | Фото | шт/уп | Серт | Описание | Розница | Мелкий опт
БКЛО-12 |  | 48 | П | Блок контроля линии оповещения, 12В, общий ток нагрузки - 5А, 4 линии оповещения, 4 линии управления, ток потребления 20 мА, ток транзисторного ключа до 100 мА, -30…+50, 110x100x32 мм, IP 43. | 1531 | 1307
БКЛО-24 |  | 48 | П | Блок контроля линии оповещения, 24В, общий ток нагрузки - 5А, 4 линии оповещения, 4 линии управления, ток потребления 30 мА, ток транзисторного ключа до 100 мА, -30…+50, 110x100x32 мм, IP 43. | 1790 | 1531

## Источники питания
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ "ИМПУЛЬС"
Наименование | Фото | шт/уп | Серт | Описание | Розница | Мелкий опт
Импульс-0.5 |  | 20 | П | Источник бесперебойного питания, 12В, номинальный ток - 0.5А, под АКБ 1.2Ач. | 741 | 594
Импульс–1 |  | 12 | П | Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 70Вт, номинальный ток - 1,5А, под АКБ 7Ач. | 1355 | 1178
Импульс–2 |  | 12 | П | Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 70Вт, номинальный ток - 2,5А, под АКБ 7Ач. Все защиты!! | 1506 | 1310
Импульс–3 |  | 12 | П | Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 70Вт, номинальный ток - 3,5А, под АКБ 7Ач. Все защиты!! | 1905 | 1658
Импульс–5 |  | 6 | П | Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 60Вт, номинальный ток - 5,3А, под АКБ 2х7Ач. Все защиты!! | 3314 | 2591
Импульс–5 с БКЛО |  | 6 | П | Источник бесперебойного питания с БКЛО-12, 12В, потребляемая мощность – 60Вт, номинальный ток - 5А, под АКБ 2х7Ач. Все защиты!! | 3615 | 3035
Импульс–2Э |  | 12 | П | Эконом-серия. Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 70Вт, номинальный ток - 2,3А, под АКБ 2х7Ач. Все защиты!! | 1097 | 954
Импульс–3Э |  | 12 | П | Эконом-серия. Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 70Вт, номинальный ток - 3,3А, под АКБ 2х7Ач. Все защиты!! | 1290 | 1122
Импульс–5Э |  | 1 | П | Эконом-серия. Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 60Вт, номинальный ток - 5,3А, под АКБ 2х7Ач. Все защиты!! | 2297 | 1997
Импульс–5 V.8 |  | 1 | П | Предназначен для CCTV. Источник предназначен для питания по 8-ми выходам видеокамер и других нагрузок с номинальным напряжением питания 12 В и током потребления по каждому выходу 0,6А. Максимальная суммарная нагрузка по выходу не должна превышать 5,3А. | 2722 | 2039
ББП-20 |  | 12 | П | Источник питания, 12В, потребляемая мощность – 50Вт, номинальный ток - 2А, IP-20, под АКБ 12Вх7Ач. | 671 | 583
ББП-30 |  | 12 | П | Источник питания, 12В, потребляемая мощность – 80Вт, номинальный ток - 3А, IP-20, под АКБ 12Вх7Ач. | 941 | 819
ББП-50 |  | 12 | П | Источник питания, 12В, потребляемая мощность – 100Вт, номинальный ток - 5А, IP-20, под АКБ 12Вх7Ач. | 1420 | 1234
БП-2 |  | 130 | П | Источник вторичного электропитания, 12В, потребляемая мощность – 40Вт, номинальный ток - 2А, IP-30. | 370 | 337
БП-3 |  | 135 | П | Источник вторичного электропитания, 12В, потребляемая мощность – 70Вт, номинальный ток - 3А, IP-30. | 556 | 505

## Коммутация
КОММУТАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Наименование | Фото | шт/уп | Серт | Описание | Розница
КРТП-10х2 |  | 80 | - | Коробка распределительная телефонная плоская на 2х10 пар проводов, 120х100х22мм. Квадратные шайбы | 104.25
КРТП-15х2 |  | 72 | - | Коробка распределительная телефонная плоская на 2х15 пар проводов, 120х100х22. С тамперной зоной | 117.04
КРТН-10 |  | 50 | - | Коробка распределительная телефонная настенная, на 10 пар проводов, 63х147х53мм. | 112.42
КК–8 |  | 264 | - | Коробка круглая на защелке на 4 пары проводов, 65х65х22мм. Аналог УК-2П. Крепление крышки на защелке | 26
КС-4 |  | 700 | - | Коробка квадратная на винте на 4 пары проводов, 40х40х20мм. Крепление крышки под винт | 20.2
КС-4(У) |  | 600 | - | Коробка квадратная на защелке на 4 пары проводов, 40х40х20мм. Аналог КРН. Крепление крышки на защелке | 20.2