## Световые табло
СВЕТОВЫЕ ТАБЛО "МОЛНИЯ"
табло МОЛНИЯ на защелке (с возможностью смены надписи)
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | мелкий опт
Молния-12/24В любая надпись |  | 60 | П | Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8/ 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись. | 152 | 132
Молния-12/24 ОСНОВА |  | 60 | П | Основа для крепления светового табло "Молния" (без надписи), корпус на защелке, 9-13.8/20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.11кг, -30С..+55С, IP 52 | 97.4127 | 79
Надпись сменная для Молнии на защелке |  | 168 | П | Надпись сменная для светового тало Молния-12, 24, 220В в корпусе на защелке. (Комплект: фон(красн./зелен.) + оргстекло с надписью). | 55 | 53
Молния-12/24 СН (скрытая надпись) |  | - | П | Плоское световое табло со скрытой надписью, 9-13.8/ 20.4-27.6В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись. | 278 | 248
Молния - 12-З/24-З на защелке |  | 28 | П | Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8/20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись | 346 | 309
Молния - 12-3/24-3 ОСНОВА |  | 28 | П | Основа для крепления светового табло (без надписи) со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8/20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.19 кг, -30С..+55С, IP 51. | 291 | 256
Молния-12-З исп.2 |  | 30 | П | Плоское световое табло со встроенной сиреной 105дБ, только 9-13.8В, свет–20мА, звук-35мА, 400х100х38мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 42. Любая надпись | 399 | 363
Молния - 12-3 исп.2 ОСНОВА |  | 30 | П | ОСНОВА для табло Молния | 247 | 231
Молния-2х12/2х24В |  | 34 | П | Двухстороннее плоское световое табло, 9-13.8/20.4-27.6В, 40мА, 304х103х30, 0.45кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись | 304 | 264
Молния-2х12/2х24В ОСНОВА |  | 34 | П | ОСНОВА для табло Молния | 194 | 158
Молния-220В |  | 28 | П | Плоское световое табло, 220В, 1Вт, 300х130х25мм, 0.3кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 363 | 310
Молния-220В ОСНОВА |  | 28 | П | ОСНОВА для табло Молния | 308 | 257
Молния-220 РИП |  | 24 | П | Плоское световое табло с резервным источником питания, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300х130х25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 714 | 649
Молния-220 РИП ОСНОВА |  | 24 | П | ОСНОВА для табло Молния | 659 | 596
Молния-2x12В, 2х24В Кронштейн универсальный |  | - | - | Крепление потолочное или настенное (алюминиевая трубка 33 см в комплекте с пластиковым крепежом). | 224.7987 | 192.1356
Молния-12/24 ЛАЙТ любая надпись |  | 34 | П | Световое табло полусферическое, 12/24В, 20 мА, 300х110х33мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 155 | 141
Молния-220 ЛАЙТ любая надпись |  | 34 | П | Световое табло полусферическое, 220В, 20 мА, 300х110х33мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 257.7691 | 220.3155
Молния-12-З ЛАЙТ любая надпись |  | 34 | П | Световое табло со встроенной сиреной 85 дБ, Световое табло полусферическое, 220В, 20 мА свет, 35 мА звук, 300х110х33мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись. | 297 | 270
табло премиум класса МОЛНИЯ ULTRA
Молния-12 ULTRA МИНИ
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | мелкий опт
Молния-12 ULTRA МИНИ |  | 1 | П | Световое табло премиум-класса. Оповещатель световой в комплекте с креплением, 9-13,8В, 40мА, 295х333х37мм, 0,24кг, IP42. | 611.4523 | 522.6088
Молния ULTRA 12/24 (стандартные надписи)
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | мелкий опт
Молния-12/24 Ultra (универсальное крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса. 9-13,8В/20.4-27.6В/40мА/-30..+55С/296х333х48мм/0,3кг/IP52. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. ВНИМАНИЕ: К стандартным изображениям молнии ULTRA относятся: EXIT, ВЫХОД, СТРЕЛКА, ЧЕЛОВЕК ПО ЛЕСТНИЦЕ, ЧЕЛОВЕК В ДВЕРЬ!!! | 1423 | 1216
Молния-12/24 Ultra (подвесное крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса. 9-13,8В/20.4-27.6В/40мА/-30..+55С/296х333х48мм/0,3кг/IP52. Подвесное крепление позволяет устанавливать изделие под потолок на леске или цепочке на любую высоту. ВНИМАНИЕ: К стандартным изображениям молнии ULTRA относятся: EXIT, ВЫХОД, СТРЕЛКА, ЧЕЛОВЕК ПО ЛЕСТНИЦЕ, ЧЕЛОВЕК В ДВЕРЬ!!! | 1407 | 1200
Молния-12/24 Ultra (торцевое крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса. 9-13,8В/20.4-27.6В/40мА/-30..+55С/296х333х48мм/0,3кг/IP52. Торцевое крепление позволяет устанавливать изделие торцом к стене. ВНИМАНИЕ: К стандартным изображениям молнии ULTRA относятся: EXIT, ВЫХОД, СТРЕЛКА, ЧЕЛОВЕК ПО ЛЕСТНИЦЕ, ЧЕЛОВЕК В ДВЕРЬ!!! | 1433 | 1226
Молния-12/24 Ultra (потолочное крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса. 9-13,8В/20.4-27.6В/40мА/-30..+55С/296х333х48мм/0,3кг/IP52. Крепление под потолок позволяет крепить изделие таким образом, что просматриваемым остается только стекло с надписью. ВНИМАНИЕ: К стандартным изображениям молнии ULTRA относятся: EXIT, ВЫХОД, СТРЕЛКА, ЧЕЛОВЕК ПО ЛЕСТНИЦЕ, ЧЕЛОВЕК В ДВЕРЬ!!! | 1433 | 1226
Молния ULTRA 12/24 (нестандартные надписи)
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | мелкий опт
Молния-12/24 Ultra (универсальное крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса. 9-13,8В/20.4-27.6В/40мА/-30..+55С/296х333х48мм/0,3кг/IP52. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. ВНИМАНИЕ! ЦЕНА УКАЗАНА НА НЕСТАНДАРТНУЮ НАДПИСЬ! | 1572 | 1344
Молния-12/24 Ultra (подвесное крепление) |  | 7 |  | Световое табло премиум-класса. 9-13,8В/20.4-27.6В/40мА/-30..+55С/296х333х48мм/0,3кг/IP52. Подвесное крепление позволяет устанавливать изделие под потолок на леске или цепочке на любую высоту. ВНИМАНИЕ! ЦЕНА УКАЗАНА НА НЕСТАНДАРТНУЮ НАДПИСЬ! | 1556 | 1328
Молния-12/24 Ultra (торцевое крепление) |  | 7 |  | Световое табло премиум-класса. 9-13,8В/20.4-27.6В/40мА/-30..+55С/296х333х48мм/0,3кг/IP52. Торцевое крепление позволяет устанавливать изделие торцом к стене. ВНИМАНИЕ! ЦЕНА УКАЗАНА НА НЕСТАНДАРТНУЮ НАДПИСЬ! | 1582 | 1355
Молния-12/24 Ultra (потолочное крепление) |  | 7 |  | Световое табло премиум-класса. 9-13,8В/20.4-27.6В/40мА/-30..+55С/296х333х48мм/0,3кг/IP52. Крепление под потолок позволяет крепить изделие таким образом, что просматриваемым остается только стекло с надписью. ВНИМАНИЕ! ЦЕНА УКАЗАНА НА НЕСТАНДАРТНУЮ НАДПИСЬ! | 1582 | 1355
Молния ULTRA-220 (стандартные надписи)
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | мелкий опт
Молния -220 Ultra (универсальное крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/296х333х48мм/0,32кг/IP42. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. ВНИМАНИЕ: К стандартным изображениям молнии ULTRA относятся: EXIT, ВЫХОД, СТРЕЛКА, ЧЕЛОВЕК ПО ЛЕСТНИЦЕ, ЧЕЛОВЕК В ДВЕРЬ!!! | 1659.0141 | 1417.9607
Молния -220 Ultra (подвесное крепление) |  | 7 |  | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/296х333х48мм/0,32кг/IP42. Подвесное крепление позволяет устанавливать изделие под потолок на леске или цепочке на любую высоту. ВНИМАНИЕ: К стандартным изображениям молнии ULTRA относятся: EXIT, ВЫХОД, СТРЕЛКА, ЧЕЛОВЕК ПО ЛЕСТНИЦЕ, ЧЕЛОВЕК В ДВЕРЬ!!! | 1644.0141 | 1402.9607
Молния -220 Ultra (торцевое крепление) |  | 7 |  | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/296х333х48мм/0,32кг/IP42. Торцевое крепление позволяет устанавливать изделие торцом к стене. | 1669.0141 | 1427.9607
Молния -220 Ultra (потолочное крепление) |  | 7 |  | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/296х333х48мм/0,32кг/IP42. Крепление под потолок позволяет крепить изделие таким образом, что просматриваемым остается только стекло с надписью. | 1669.0141 | 1427.9607
Молния ULTRA-220 (нестандартные надписи)
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | мелкий опт
Молния -220 Ultra (универсальное крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/296х333х48мм/0,32кг/IP42. Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. ВНИМАНИЕ! ЦЕНА УКАЗАНА НА НЕСТАНДАРТНУЮ НАДПИСЬ! | 2111.6087 | 1804.7937
Молния -220 Ultra (подвесное крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/296х333х48мм/0,32кг/IP42. Подвесное крепление позволяет устанавливать изделие под потолок на леске или цепочке на любую высоту. ВНИМАНИЕ! ЦЕНА УКАЗАНА НА НЕСТАНДАРТНУЮ НАДПИСЬ! | 2096.6087 | 1789.7937
Молния -220 Ultra (торцевое крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/296х333х48мм/0,32кг/IP42. Торцевое крепление позволяет устанавливать изделие торцом к стене. ВНИМАНИЕ! ЦЕНА УКАЗАНА НА НЕСТАНДАРТНУЮ НАДПИСЬ! | 2121.6087 | 1814.7937
Молния -220 Ultra (потолочное крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса. 220В/1.0ВА/-30..+55С/296х333х48мм/0,32кг/IP42. Крепление под потолок позволяет крепить изделие таким образом, что просматриваемым остается только стекло с надписью. ВНИМАНИЕ! ЦЕНА УКАЗАНА НА НЕСТАНДАРТНУЮ НАДПИСЬ! | 2121.6087 | 1814.7937
Молния ULTRA-220-РИП (стандартные надписи)
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | мелкий опт
Молния -220-РИП Ultra (универсальное крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1.7ВА/24ч/0..+55С/296х333х48мм/0,35кг/IP42 Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. ВНИМАНИЕ: К стандартным изображениям молнии ULTRA относятся: EXIT, ВЫХОД, СТРЕЛКА, ЧЕЛОВЕК ПО ЛЕСТНИЦЕ, ЧЕЛОВЕК В ДВЕРЬ!!! | 2342.402 | 2002.053
Молния -220-РИП Ultra (подвесное крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1.7ВА/24ч/0..+55С/296х333х48мм/0,35кг/IP42 Подвесное крепление позволяет устанавливать изделие под потолок на леске или цепочке на любую высоту. ВНИМАНИЕ: К стандартным изображениям молнии ULTRA относятся: EXIT, ВЫХОД, СТРЕЛКА, ЧЕЛОВЕК ПО ЛЕСТНИЦЕ, ЧЕЛОВЕК В ДВЕРЬ!!! | 2327.402 | 1987.053
Молния -220-РИП Ultra (торцевое крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1.7ВА/24ч/0..+55С/296х333х48мм/0,35кг/IP42 Торцевое крепление позволяет устанавливать изделие торцом к стене. ВНИМАНИЕ: К стандартным изображениям молнии ULTRA относятся: EXIT, ВЫХОД, СТРЕЛКА, ЧЕЛОВЕК ПО ЛЕСТНИЦЕ, ЧЕЛОВЕК В ДВЕРЬ!!! | 2352.402 | 2012.053
Молния -220-РИП Ultra (потолочное крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1.7ВА/24ч/0..+55С/296х333х48мм/0,35кг/IP42 Крепление под потолок позволяет крепить изделие таким образом, что просматриваемым остается только стекло с надписью. ВНИМАНИЕ: К стандартным изображениям молнии ULTRA относятся: EXIT, ВЫХОД, СТРЕЛКА, ЧЕЛОВЕК ПО ЛЕСТНИЦЕ, ЧЕЛОВЕК В ДВЕРЬ!!! | 2352.402 | 2012.053
Молния ULTRA-220-РИП (нестандартные надписи)
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | мелкий опт
Молния -220-РИП Ultra (универсальное крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1.7ВА/24ч/0..+55С/296х333х48мм/0,35кг/IP42 Универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок. ВНИМАНИЕ! ЦЕНА УКАЗАНА НА НЕСТАНДАРТНУЮ НАДПИСЬ! | 2501.2597 | 2137.8288
Молния -220-РИП Ultra (подвесное крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1.7ВА/24ч/0..+55С/296х333х48мм/0,35кг/IP42 Подвесное крепление позволяет устанавливать изделие под потолок на леске или цепочке на любую высоту. ВНИМАНИЕ! ЦЕНА УКАЗАНА НА НЕСТАНДАРТНУЮ НАДПИСЬ! | 2486.2597 | 2122.8288
Молния -220-РИП Ultra (торцевое крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1.7ВА/24ч/0..+55С/296х333х48мм/0,35кг/IP42 Торцевое крепление позволяет устанавливать изделие торцом к стене. ВНИМАНИЕ! ЦЕНА УКАЗАНА НА НЕСТАНДАРТНУЮ НАДПИСЬ! | 2511.2597 | 2147.8288
Молния -220-РИП Ultra (потолочное крепление) |  | 7 | П | Световое табло премиум-класса с резервным источником питания.220В/1.7ВА/24ч/0..+55С/296х333х48мм/0,35кг/IP42 Крепление под потолок позволяет крепить изделие таким образом, что просматриваемым остается только стекло с надписью. ВНИМАНИЕ! ЦЕНА УКАЗАНА НА НЕСТАНДАРТНУЮ НАДПИСЬ! | 2511.2597 | 2147.8288
табло МОЛНИЯ SMART
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | мелкий опт
Молния-12 SMART Управляемая стрелка |  | 28 | П | Динамический светоуказатель с изменяемым смысловым значением (Стрелка влево/стрелка вправо/Стрелка в обе стороны), 9-13.8В, 180мА, 300х130х25мм, 0,28кг, -30С..+55С, IP 52. | 1560.1026 | 1333.4211
табло МОЛНИЯ ГРАНД
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | мелкий опт
Молния-12В/24В ГРАНД |  | 12 | П | Световое табло полусферическое, белое свечение светодиодов, 9-13.8/20.4-27.6В, 20мА, 330х150х62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись | 421 | 361
Молния-12В/24В ГРАНД IP 56 |  | 12 | П | Световое табло полусферическое, белое свечение светодиодов, 9-13.8/20.4-27.6В, 20мА, 330х150х62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 56. Любая надпись. Герметичный корпус, кабельный вывод. | 657.9107 | 562.3169
Молния-12В/24В ГРАНД-МС |  | 12 | П | Световое табло полусферическое с повышенной яркостью свечения, белое свечение светодиодов, 9-13.8/20.4-27.6В, 20мА, 330х150х62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись | 490.0611 | 418.8556
Молния-2х12В/2х24В ГРАНД |  | 6 | П | Двухстороннее световое табло полусферическое, белое свечение, 9-13.8/20.4-27.6В, 40мА, 330х150х115мм, 0.75кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись | 818.2671 | 699.3736
Молния-220В ГРАНД |  | 12 | П | Световое табло полусферическое, белое свечение светодиодов, 220В, 1Вт, 330х150х62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 53. Любая надпись | 470.5785 | 402.2039
Молния-220-РИП ГРАНД |  | 12 | П | Световое табло с резервным источником питания полусферическое, белое свечение светодиодов, 220В, 1Вт, время работы в аварийном режиме не менее 7 ч., 330х150х62мм, 0.4кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись | 1080.5322 | 923.5318
Молния -12-3/24-З ГРАНД |  | 12 | П | Световое табло со встроенной сиреной 85дБ, полусферическое, белое свечение светодиодов, 9-13.8В, свет-20мА, звук-35мА, 330х150х62мм, 0.37кг, -30С..+55С, IP 53. Любая надпись | 605.4577 | 517.4852
табло МОЛНИЯ AQUA
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | мелкий опт
Молния 12/24 AQUA исп.1 (без надписи) |  | 9 | П | Световое табло сферическое, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 12 или 24В определяется положением DIP-перемычки на плате управления, 180 мА, -30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Любая надпись. | 2160 | 2040
Молния 12/24 AQUA исп.2 (без надписи) |  | 9 | П | Световое табло конусное, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 12 или 24В определяется положением DIP-перемычки на плате управления, 180 мА, -30 ... + 55, 350х105х175. Потолочное исполнение. Любая надпись. | 2376 | 2244
Молния 12/24 AQUA СН исп.1 (с надписью) |  | 9 | П | Световое табло сферическое со скрытой надписью, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 12 или 24В определяется положением DIP-перемычки на плате управления, 180 мА, -30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Любая надпись. | 2400 | 2280
Молния 220 AQUA исп.1 (без надписи) |  | 9 | П | Световое табло сферическое, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Любая надпись. | 2649.6 | 2500.8
Молния 220 AQUA исп.2 (без надписи) |  | 9 | П | Световое табло конусное, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х175. Потолочное исполнение. Любая надпись. | 2914.8 | 2752.8
Молния 220 AQUA СН исп.1 (с надписью) |  | 9 | П | Световое табло сферическое со скрытой надписью, с высокой степенью защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Любая надпись. | 2889.6 | 2740.8
Молния 220-РИП AQUA исп.1 (без надписи) |  | 9 | П | Световое табло сферическое с резервным источником питания, имеет высокую степень защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Постоянного действия. Любая надпись. | 3312 | 3127.2
Молния 220-РИП AQUA исп.2 (без надписи) |  | 9 | П | Световое табло конусное с резервным источником питания, имеет высокую степень защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х175. Потолочное исполнение. Постоянного действия. Любая надпись. | 3643.2 | 3438
Молния РИП AQUA АВАРИЙНЫЙ исп.1 |  | 9 | П | Световое табло сферическое с резервным источником питания, имеет высокую степень защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х72. Настенное или потолочное исполнение. Не постоянного действия. Любая надпись. | 3312 | 3127.2
Молния РИП AQUA АВАРИЙНЫЙ исп.2 |  | 9 | П | Световое табло конусное с резервным источником питания, имеет высокую степень защиты IP65, напряжение 220В, 1ВА, -30 ... + 55, 350х105х175. Потолочное исполнение. Не постоянного действия. Любая надпись. | 3643.2 | 3438

## Речевое оповещение
СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ "СОНАТА"
I. с центральным БРО Соната-К и пассивными колонками Соната-3,-5
БРО
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | мелкий опт
Соната-К (ГО и ЧС) |  | 12 | П | Универсальный БРО для трансляции сообщений в системах оповещения, совместим с ситемой оповещения ГО и ЧС, 2 сообщения по 8 сек., выходная мощность 24Вт при нагрузке 2 Ом, 15Вт при нагрузке 4 Ом, питание ~220В, (резерв АКБ 7Ач), 230х170х95мм, 0.8кг, -10..+40С, IP 30. Светодиодная индикация: сеть, резерв, контроль. Линейный выход. | 1533.1268 | 1310.3648
[5 empty] | 1533.1268 | 1310.3648
Соната-К-Л |  | 12 | П | БРО для трансляции сообщений в системах оповещения, 2 сообщения по 8 сек., выходная мощность 24Вт при нагрузке 2 Ом, 15Вт при нагрузке 4 Ом, питание ~220В, (резерв АКБ 7Ач), 230х170х95мм, 0.75кг, -10..+40С, IP 30. Светодиодная индикация: сеть, резерв, контроль. Контроль линий управления, оповещения и линейного выхода, имеет автоматическую защиту от глубокого разряда АКБ и её переполюсовки! Автоматическая защита усилителя мощности звукового сигнала от короткого замыкания и перегрузки выходной цепи (линии оповещения)! | 1805.8825 | 1543.4893
Соната-К-Л-Д (Диктофон) |  | 12 | П | БРО с возможностью записи своих сообщений 2х16сек, заводские сообщения 2 сообщения по 8 сек. (тревожное и тестовое), выходная мощность 24Вт при нагрузке 2 Ом, 15Вт при нагрузке 4 Ом; питание ~220В, (резерв АКБ 7Ач), 230х170х95мм, 0.75кг, -10..+40С, IP 30. Светодиодная индикация: сеть, контроль, трансляция. Линейный выход, контроль линии, диктофон, микрофонный ключ. | 2513.2489 | 2148.076
Соната-К-БР |  | 12 | П | Блок расширения мощности для трансляции речевых сообщений от прибора Соната-К. Контроль шлейфа, питание ~220В, (резерв АКБ 7 Ач), 230х170х95мм, 0.8кг, -10..+40С, IP 30. Выходная мощность - 24 Вт при нагрузке 2 Ом, 15 Вт - при нагрузке 4 Ом. | 1273.859 | 1088.7684
Соната-КЛ-БР |  | 12 | П | Блок расширения мощности для трансляции речевых сообщений от прибора Соната-К-ЛМ. питание ~220В, (резерв АКБ 7 Ач), 230х170х95мм, 0.8кг, -10..+40С, IP 30. Выходная мощность - 24 Вт при нагрузке 2 Ом, 15 Вт - при нагрузке 4 Ом. Контроль линий оповещения и линейного выхода, имеет автоматическую защиту от глубокого разряда АКБ и её переполюсовки! Автоматическая защита усилителя мощности звукового сигнала от короткого замыкания и перегрузки выходной цепи (линии оповещения)! | 1591.5745 | 1360.32
колонки настенные
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | мелкий опт
Соната – 3 MINI (4/8 Ом) |  | 40 | П | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах пожарного оповещения с низкоомным выходом и функцией контроля линии! 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 103х160х47мм, 0.25кг, -10..+50С, IP 52. Дублирование разъёмов для подключения оповещателя согласно ГОСТ Р 53325-2009 | 446.6 | 381.7094
Соната – 3 (4/8 Ом) |  | 13 | П | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 218х135х64мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Удобные клеммы! | 475.0745 | 406.0466
Соната – 3 - Л MINI (4/8 Ом) |  | 40 | П | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах пожарного оповещения с низкоомным выходом и функцией контроля линии! 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 103х160х47мм, 0.25кг, -10..+50С, IP 52. Дублирование разъёмов для подключения оповещателя согласно ГОСТ Р 53325-2009 | 475.0745 | 406.0466
Соната – 3 - Л (4/8 Ом) |  | 13 | П | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 218х135х64мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линии! Удобные клеммы! | 517.0369 | 441.9119
Соната-5 (4/8 Ом) |  | 12 | П | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4/8 Ом, 160-16000 Гц, 86±10%дБ, 240х150х84мм, 0.65кг, -10..+50С, IP 41. | 614.4496 | 525.1706
Соната - 5 - Л (4/8 Ом) |  | 12 | П | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4/8 Ом, 160-16000 Гц, 86±10%дБ, 240х150х84мм, 0.65кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линии | 662.4067 | 566.1596
колонки потолочные
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | мелкий опт
Соната-3 исп.2 (4/8Ом) |  | 20 | П | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 180х180х56мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 520.0342 | 444.4737
Соната-3 исп. 2 MINI (4/8 Ом) |  | 60 | П | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 120х120х36мм, 0.16кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 443.6027 | 379.1476
Соната-3-Л исп. 2 (4/8 Ом) |  | 20 | П | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 180х180х56мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 539.5168 | 461.1254
Соната-3-Л исп. 2 MINI (4/8 Ом) |  | 60 | П | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 120х120х36мм, 0.16кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 472.0772 | 403.4848
Соната-5 исп.2 (4/8 Ом) |  | 20 | П | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4/8 Ом, 160-16000 Гц, 86±10%дБ, 180х180х56мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. | 524.5302 | 448.3164
Соната-5 - Л исп.2 (4/8 Ом) |  | 20 | П | Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4/8 Ом, 160-16000 Гц, 86±10%дБ, 180х180х56мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 544.0127 | 464.9682
II. с центральным трансформаторным БРО Соната-К-120 и колонками Соната-Т3/1,-Т5/3
БРО
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | мелкий опт
Соната-К-120М |  | 1 | П | Прибор управления речевыми оповещателями с трансформаторным выходом, две независимые зоны оповещения, напряжением 100В, выходная мощность 120Вт, частотный диапазон 80-12000 ГЦ питание ~220В, 387х318х97мм, 4.5кг,(резерв 2 АКБ 12Вх12Ач). Контроль линий оповещения, напряжения сети и АКБ. Электронная защита усилителя мощности от перегрузки и короткого замыкания, два перезаписываемых сообщения длительностью 43с. | 15100 | 12906
Соната-К-120М с внешним микрофоном |  | 1 | П | Прибор управления речевыми оповещателями с трансформаторным выходом, с внешним микрофоном, две независимые зоны оповещения, напряжением 100В, выходная мощность 120Вт, частотный диапазон 80-12000 ГЦ питание ~220В, 315х275х120мм, 4.5кг,(резерв 2 АКБ 12Вх12Ач). Контроль линий оповещения, напряжения сети и АКБ. Электронная защита от перегрузки и короткого замыкания, два перезаписываемых сообщения длительностью 43с. | 17097 | 14612
Соната-К-120У |  | 1 | П | Трансляционный усилитель с трансформат. выходом для трансляции сообщений, поступающих от пульта управления "Соната-ПУ". Контроль линий оповещения, защита от короткого замыкания и перегрузки линий, наличие резервного источника питания с блоком контроля заряда/разряда АКБ. Напряжение в линии оповещения 100В, выход. мощность 120Вт, частот. диапазон 80-12000 ГЦ питание ~220В, 315х275х120мм, 4.5кг, (резерв 2 АКБ 12Вх12Ач). | 11767.4601 | 10057.6582
Cоната-УП |  | 13 | П | Активный речевой оповещатель. Максимальное кол-во Сонат-УП, подключенных к Сонате-ПУ - 20шт. 12В, 150мА, 3 Вт, 84±7%дБ, 218х135х64мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение. | 614.4496 | 525.1706
Соната-ПУ |  | 1 | П | Пульт управления речевым оповещением предназначен для трансляции речевой информации через усилители низкой частоты "Соната-К-120У" или активные речевые оповещатели "Соната-УП". Управление 4-мя независимыми зонами оповещения, контроль соединительных линий в дежурном режиме, линия управления от ППКП, трансляция ГО и ЧС, встроенный микрофон. Напряжение питания 12В, количество зон оповещения 4, количество перезаписываемых сообщений 4, частотный диапазон 80-12000 ГЦ. | 6796.4126 | 5808.8996
трансформаторные колонки настенные
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | мелкий опт
Соната – Т 100-3/1 Вт |  | 13 | П | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 218х135х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41 | 847.446 | 724.3128
Соната–Т-Л-100-3/1 Вт |  | 13 | П | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 218х135х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линий | 876.7747 | 749.3801
Соната – Т 100-5/3 Вт |  | 12 | П | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 5 Вт или 3Вт, 160-16000 Гц, 86±10%дБ, 240х150х84мм, 0.8кг, -10..+50С, IP 41 | 989.4588 | 845.6912
Соната–Т-Л-100-5/3 Вт |  | 12 | П | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 5 Вт или 3Вт, 160-16000 Гц, 86±10%дБ, 240х150х84мм, 0.8кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линий | 1021.8747 | 873.3972
Соната–Т-100-3/1 Вт МИНИ |  | 40 | П | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 218х135х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41 | 598.9236 | 511.9005
Соната–ТЛ-100-3/1 Вт МИНИ |  | 40 | П | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 218х135х64мм, 0.64кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линии | 697.7151 | 596.3377
трансформаторные колонки потолочные
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | мелкий опт
Соната-Т100-3/1 Вт исп. 2 |  | 20 | П | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 180х180х56мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение | 736.3055 | 629.3209
Соната-Т100-3/1 Вт исп. 2 MINI |  | 45 | П | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 120х120х36мм, 0.16кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение | 651.4065 | 556.7577
Соната-Т-Л-100-3/1 Вт исп. 2 |  | 20 | П | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 180х180х56мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 781.0704 | 667.5815
Соната-Т-Л-100-3/1 Вт исп. 2 MINI |  | 45 | П | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 120х120х36мм, 0.16кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 706.9768 | 604.2537
Соната-Т100-5/3 Вт исп. 2 |  | 20 | П | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 5Вт или 3Вт, 160-16000 Гц, 86±10%дБ, 180х180х56мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение | 845.9023 | 722.9935
Соната-Т-Л-100-5/3 Вт исп. 2 |  | 20 | П | Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 5Вт, 160-16000 Гц, 84±7%дБ, 180х180х56мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение. Функция контроля линии | 903.0162 | 771.8087
III. с центральным автономным БРО Соната-М и активными колонками Соната-У
БРО автономные
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | мелкий опт
Соната-М MINI |  | 40 | П | Речевой оповещатель с одним записанным речевым сообщением длительностью - 8 сек., 12В, 3Вт, 250мА, 84±7%дБ, 103х160х47мм, 0.26кг, -10..+50С, IP 52. Настенное исполнение. Дублирование разъёмов для подключения оповещателя согласно ГОСТ Р 53325-2009 | 1068.5429 | 913.2846
Соната-М |  | 13 | П | Речевой оповещатель с одним записанным речевым сообщением длительностью - 8 сек., 12В, 3Вт, 250мА, 84±7%дБ, 218х135х64мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение. Удобные клеммы! | 1173.449 | 1002.9478
Соната-М исп. 2 |  | 20 | П | Речевой оповещатель с записанным речевым сообщением длительностью - 8 с., 12В, 3Вт, 250мА, 84±7%дБ, 180х180х56мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исп-е | 1005.5993 | 859.4866
Соната-М–Б |  | 36 | П | Речевой оповещатель с возможностью установки светового табло «Молния». Одно записанное речевое сообщение длительностью - 8 с., 12В, 1Вт, 100мА, 79±5%дБ, 400х100х38мм, 0.2кг, -10..+50С, IP 41
Соната-М-Д |  | 13 | П | Речевой оповещатель с диктофоном-возможностью записи собственного речевого сообщения длительностью 16 сек. на встроенный микрофон, 12В, 3Вт, 250мА, 84±7%дБ, 218х135х64мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение | 1197.4275 | 1023.4423
колонки активные
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | мелкий опт
Соната-У MINI |  | 40 | П | Активный речевой оповещатель, подключается к линейному выходу речевого оповещателя «Соната-М MINI». Максимальное кол-во Сонат-У, подключенных к Сонате-М - 25шт. 12В, 250мА, 3 Вт, 84±7%дБ, 103х160х47мм, 0.26кг, -10..+50С, IP 52. Настенное исполнение. Дублирование разъёмов для подключения оповещателя согласно ГОСТ Р 53325-2009 | 597.9644 | 511.0807
Соната-У |  | 13 | П | Активный речевой оповещатель, подключается к линейному выходу речевого оповещателя «Соната М» (М-Д, М-Б). Максимальное кол-во Сонат-У, подключенных к Сонате-М - 25шт. 12В, 150мА, 3 Вт, 84±7%дБ, 218х135х64мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Настенное исполнение | 636.9295 | 544.3842
Соната-У исп. 2 |  | 20 | П | Активный речевой оповещатель, подключается к линейному выходу речевого оповещателя «Соната М» (М-Д, М-Б). Максимальное кол-во Сонат-У, подключенных к Сонате-М - 25шт. 12В, 150мА, 3 Вт, 84±7%дБ, 180х180х56мм, 0.38кг, -10..+50С, IP 41. Потолочное исполнение | 587.4738 | 502.1144
Соната-У–Б |  | 36 | П | Активный речевой оповещатель с возможностью установки светового табло «Молния»,12В, 100мА, 1 Вт, 79±5%дБ, 400х100х38мм, 0.2кг, -10..+50С, IP 41. Подключается к линейному выходу«Соната-М» (М-Д, М-Б). Максимальное кол-во Сонат-У-Б, подключенных к Сонате-М-Б - 25шт
IV. РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ СОНАТА-Р
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | мелкий опт
Соната-Р |  |  | П | Радиоканальный прибор, напряжение питания 165-224В, мощность потребления 6Вт, максимальное количество радиомодулей 99, питание от АКБ 20,4-27,6В, встроенный АКБ (наличие обязательно) 12В 2,2 А\ч , диапазон рабочих частот 433,05-434,79 МГц, максимальная излучаемая мощность радиопередающего тракта 10мВт | 3280 | 2852
Соната-Р-АС |  |  | П | Радиоканальный речевой оповещатель предназначен для воспроизведения предварительно записанных речевых сообщений о возникновении пожара на охраняемом объекте. Две батареи напряжением 3,0В и ёмкостью 1,2А/ч - CR123A, уровень звукового давления при речевом оповещении на расстоянии 1м 85 дБ, диапазон воспроизводимых частот 200÷5000Гц, масса без батарей 0,7кг, габаритные размеры 240х150х84мм, IP 41. | 2235 | 1943
Соната-Р-СО |  |  | П | Радиоканальный световой оповещатель предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения. Две батареи напряжением 3,0В и ёмкостью 1,2А/ч-CR123A, масса 0,35 кг, габаритные размеры 330х150х62мм, IP 55 | 2116 | 1840
Соната-Р-ЗО |  |  | П | Радиоканальный звуковой оповещатель предназначен для подачи звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией.Уровень звукового давления на расстоянии 1 м 105дБ, частота звуковых сигналов, 4000Гц, масса 0,3 кг, габаритные размеры 160х103х47мм, IP41 | 2050 | 1782

## Источники питания
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ "ИМПУЛЬС"
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | мелкий опт
Импульс-0.5 |  | 20 | П | Источник бесперебойного питания, 12В, номинальный ток - 0.5А, под АКБ 1.2Ач. | 726.921 | 621.3
Импульс–1 |  | 12 | П | Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 70Вт, номинальный ток - 1,5А, под АКБ 7Ач. | 1328 | 1155
Импульс–2 |  | 12 | П | Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 70Вт, номинальный ток - 2,5А, под АКБ 7Ач. Все защиты!! | 1476 | 1284
Импульс–3 |  | 12 | П | Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 70Вт, номинальный ток - 3,5А, под АКБ 7Ач. Все защиты!! | 1868 | 1625
Импульс–5 |  | 6 | П | Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 60Вт, номинальный ток - 5,3А, под АКБ 2х7Ач. Все защиты!! | 3249.09 | 2777
Импульс–5 с БКЛО |  | 1 | П | Источник бесперебойного питания с БКЛО-12, 12В, потребляемая мощность – 60Вт, номинальный ток - 5А, под АКБ 2х7Ач. Все защиты!! | 3544 | 3027.84
Импульс–5 V.8 |  | 1 | П | Предназначен для CCTV. Источник предназначен для питания по 8-ми выходам видеокамер и других нагрузок с номинальным напряжением питания 12 В и током потребления по каждому выходу 0,6А. Максимальная суммарная нагрузка по выходу не должна превышать 5,3А. | 2669 | 2053
Импульс–2Э |  | 12 | П | Эконом-серия. Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 70Вт, номинальный ток - 2,3А, под АКБ 2х7Ач. Все защиты!! | 1075 | 935
Импульс–3Э |  | 12 | П | Эконом-серия. Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 70Вт, номинальный ток - 3,3А, под АКБ 2х7Ач. Все защиты!! | 1265 | 1100
Импульс–5Э |  | 6 | П | Эконом-серия. Источник бесперебойного питания, 12В, потребляемая мощность – 60Вт, номинальный ток - 5,3А, под АКБ 2х7Ач. Все защиты!! | 2252 | 1958
Блок реле БР-12 |  | 1 | П | 12-ти вольтовый трехканальный релейный модуль преобразования сигналов типа ОК в сигналы типа «сухой контакт». Работает с приборами «Соната», источниками питания «Импульс», и оборудованием сторонних производителей.
ББП-20 |  | 12 | П | Источник питания, 12В, потребляемая мощность – 50Вт, номинальный ток - 2А, IP-20, под АКБ 12Вх7Ач. | 658 | 572
ББП-30 |  | 12 | П | Источник питания, 12В, потребляемая мощность – 80Вт, номинальный ток - 3А, IP-20, под АКБ 12Вх7Ач. | 923 | 803
ББП-50 |  | 12 | П | Источник питания, 12В, потребляемая мощность – 100Вт, номинальный ток - 5А, IP-20, под АКБ 12Вх7Ач. | 1392 | 1210
БП-2 |  | 130 | П | Источник вторичного электропитания, 12В, потребляемая мощность – 40Вт, номинальный ток - 2А, IP-30. | 363 | 330
БП-3 |  | 135 | П | Источник вторичного электропитания, 12В, потребляемая мощность – 70Вт, номинальный ток - 3А, IP-30. | 545 | 495

## Оповещатели свет., звук., комб.
СВЕТОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ |  | розница | мелкий опт
Молния-12С/24С |  | 50 | П | Световой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В/20.4-24.8, 20 мА, 83х67х40мм, 0.03 кг, -30С..+55С, IP 53 |  | 104.906 | 89.6633
ЗВУКОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ |  | розница | мелкий опт
Гром-12М |  | 50 | П | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В, 35мА, 105дБ, 67х67х41мм, 0.07 кг, -30С..+56C, IP 52. Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости! |  | 172.8851 | 147.7651
Гром-24 |  | 50 | П | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 20.4-27.8В, 35мА, 105дБ, 98х98х40мм, 0.07кг, -30С..+55С, IP 55. Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости! |  | 167.8497 | 143.4612
Флейта–12В исп.1 |  | 50 | П/О | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В, 35мА, 105дБ, 90х90х38мм, 0.06 кг, -30С..+55С, IP 54 |  | 187.3322 | 160.113
Флейта–12В исп.2 |  | 40 | П/О | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, уличн. исполнение, 9-13.8В, 35мА, 105 дБ, 134х134х50мм, 0.07кг, -30С..+55С, IP 54 |  | 200.8201 | 171.6411
Флейта-220В |  | 40 | П/О | Звуковой оповещатель, пластик. корпус, уличн. исполнение, 187-242В, 1ВА, 100дБ, 103х160х47мм, 0.16кг, -30С..+55С, IP 52 |  | 259.2678 | 221.5964
www.alarsec.ru |  |  |  | www.arsec.ru
т.ф. в Омске: (3812) 466-903, 466-904, 910-510, 910-178 |  |  |  |  | т.ф. в Москве: (495) 632-79-14, 632-79-15, 632-79-19, 674-58-48
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ
уличное исполнение
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ |  | розница | мелкий опт
Гром-12К исп. 2 |  | 40 | П | Комбинированный оповещатель, металл. корпус, уличн. исполнение, 9-13В, свет-20мА, звук-35мА, 105дБ, 122х88х36мм, 0.2 кг, -30С..+55С, IP 52. Новый корпус с удобной подъемной передней панелью, тампер на вскрытие! |  | 353.6832 | 302.2933
Гром-12К исп. 3 |  | 40 | П | Комбинированный оповещатель, металл. корпус, уличн. исполнение, 9-13В, свет-20мА, звук-35мА, 105дБ, 125х73х50мм, 0.2кг, -30С..+55С, IP 52. Новый корпус, тампер на вскрытие! (ПОЛНЫЙ АНАЛОГ МАЯК-12К) |  | 376.6426 | 321.9168
Октава-12В исп.2 |  | 40 | П/О | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, уличн. исполнение, 9-13,8В, свет-20мА, звук-35мА, 105дБ, 134х134х50мм, 0.15кг, -30С..+55С, IP 53 |  | 286.2436 | 244.6527
Октава-220В |  | 40 | П/О | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, уличн. исполнение, 187-242В, свет-1ВА, звук-1ВА, 100дБ, 103х160х47мм, 0.16кг, -30С..+55С, IP 52 |  | 329.7047 | 281.7989
внутреннее исполнение
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ |  | розница | мелкий опт
Гром-12К |  | 50 | П | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13В, свет-20мА, звук-35мА, 105дБ, 67х67х41мм, 0.05кг, -30С..+55С, IP 52 |  | 253.3481 | 216.5368
Гром- 12КП |  | 50 | П | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В, свет-20мА, звук-35мА, 105дБ, 98х98х40, 0.07кг, -30С..+55С, IP 55 (ПОЛНЫЙ АНАЛОГ МАЯК-12КП). Герметичный корпус, кабельный вывод. |  | 247.0537 | 211.157
Гром-24КП |  | 50 | П | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 20.4-27.8В, свет-20мА, звук-35мА, 105дБ, 98х98х40, 0.07кг, -30С..+55С, IP 55 (ПОЛНЫЙ АНАЛОГ МАЯК-24КП). Герметичный корпус, кабельный вывод. |  | 251.7745 | 215.1919
Гром-12КПС |  | 50 | П | Комбинированный оповещатель со стробовспышкой, пластик. корпус, внутр. исп., 9-13,8В, 42мА, 105дБ, 98х98х40мм, -30С..+55С, IP55, 0,07кг. Герметичный корпус, кабельный вывод. |  | 242.7825 | 207.5064
Октава-12В исп.1 |  | 50 | П/О | Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутрен. исполнение, 9-13,8В, свет-20мА, звук-35мА, 105дБ, 90х90х38мм, 0.07кг, -30С..+55С, IP 54 |  | 247.2785 | 211.3492

## Блок контроля линий
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ЛИНИИ ОПОВЕЩЕНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | мелкий опт
БКЛО-12 |  | 48 | П | Блок контроля линии оповещения, 12В, общий ток нагрузки - 5А, 4 линии оповещения, 4 линии управления, ток потребления 20 мА, ток транзисторного ключа до 100 мА, -30…+50, 110x100x32 мм, IP 43. | 1414.6579 | 1209.1093
БКЛО-24 |  | 48 | П | Блок контроля линии оповещения, 24В, общий ток нагрузки - 5А, 4 линии оповещения, 4 линии управления, ток потребления 30 мА, ток транзисторного ключа до 100 мА, -30…+50, 110x100x32 мм, IP 43. | 1655.4173 | 1414.8866

## Коммутация
КОММУТАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница
КРТП-10х2 |  | 80 | - | Коробка распределительная телефонная плоская на 2х10 пар проводов, 120х100х22мм. Квадратные шайбы | 92
КРТП-15х2 |  | 72 | - | Коробка распределительная телефонная плоская на 2х15 пар проводов, 120х100х22. С тамперной зоной | 103.155
КРТН-10 |  | 50 | - | Коробка распределительная телефонная настенная, на 10 пар проводов, 63х147х53мм. | 95.22
КК–8 |  | 264 | - | Коробка круглая на защелке на 4 пары проводов, 65х65х22мм. Аналог УК-2П. Крепление крышки на защелке | 22.4825
КС-4 |  | 700 | - | Коробка квадратная на винте на 4 пары проводов, 40х40х20мм. Крепление крышки под винт | 17.91
КС-4(У) |  | 600 | - | Коробка квадратная на защелке на 4 пары проводов, 40х40х20мм. Аналог КРН. Крепление крышки на защелке | 17.91

## Извещатели ручные
ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ И ТРЕВОЖНЫЕ КНОПКИ
НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТО | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | мелкий опт | Стоп-цена
ИР-1 |  | 150 | П | Извещатель пожарный ручной, белый, 9-30В, 25мА, 110х80х30мм, 0.1кг, -30..+55С, IP 41, возможно квитирование (рычаг вниз) | 209 | 179 | 157
ТРК-1 |  | 50 | О | Тревожная кнопка без индикации. | 131 | 112 | 98
ТРК-1С |  | 50 | О | Тревожная кнопка со светодиодной индикацией. | 180 | 154 | 135
ИПР-55 |  | 125 | П | Извещатель пожарный ручной, красный/белый, питание по шлейфу 9-30В, 20мА, 104х64х33мм, 0.08кг, -30..+55С, IP 41, квитирование (КНОПКА вниз) | розница | мелкий опт | Стоп-цена
[5 empty] | 143 | 135 | 120
ИПР-55М |  | 152 | П | Извещатель пожарный ручной, питание по шлейфу 9-30В, 20мА, 77х76х33мм, 0.06кг, -30..+55С, IP 41, квитирование (нажатие) | розница | мелкий опт | Стоп-цена
[5 empty] | 143 | 135 | 120

## Светильники
СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Светильники аварийного освещения с низкой степенью защиты от пыли и влаги
НАИМЕНОВАНИЕ | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | ОПТ | ПАРТНЕР
ML-1310-30LED1.8 | 20 | с | Светильник аварийного освещения светодиодный автономный, 2 режима работы, постоянного/непостоянного действия, источник света 30 сверхъярких светодиодов, 187-242В/ 50 Гц, световой поток 180Лм, АКБ 2х4В 1.0Ач, максимальное время свечения 10 часов, защита АКБ от перезаряда и глубокого разряда, 350х50х60 мм, 0.5 кг, 0С..+40С. | 680 | 680 | 570
ML-118-30LED1.8 | 40 | с | Светильник аварийного освещения светодиодный автономный, 2 режима работы, непостоянного действия, АКБ Ni-MH 3*1,2В 1300 мАч АА, источник света 30 сверхъярких светодиодов, 187-242В/ 50 Гц, световой поток 180Лм, максимальное время свечения 8 часов, защита АКБ от перезаряда и глубокого разряда, 250х50х70 мм, 0.4 кг, 0С..+40С | 782 | 680 | 609
ML-116-30LED1.0 | 40 | с | Светильник аварийного освещения, светодиодный автономный непостоянного действия, двух режимный. 30 сверхъярких светодиодов, 187-242В/ 50 Гц, световой поток 80Лм, АКБ Li-ion 3.7v 1000 mAh, время автономной работы 6 часов, защита АКБ от перезаряда и глубокого разряда, 205х58х30 мм, 0,13 кг, 0С..+40С. | 576 | 480 | 465
ML-116-60LED2.1 | 20 | с | Светильник аварийного освещения, светодиодный автономный, 2 режима работы, непостоянного действия , источник света 60 сверхъярких светодиодов, 187-242В/ 50 Гц, световой поток 180Лм, АКБ 2х4В 1.2Ач, максимальное время свечения 6 часов, защита АКБ от перезаряда и глубокого разряда, 550х55х55 мм, 0.65 кг, 0С..+40С. | 938 | 815 | 815
ML-1112-80LED3.3 | 20 | с | Светильник аварийного освещения светодиодный автономный непостоянного действия, двух режимный. 80 сверхъярких светодиодов, 187-242В/ 50 Гц, световой поток 350Лм, АКБ Li-ion 2 x 3.7v 2200 mAh, время автономной работы 12 часов, защита АКБ от перезаряда и глубокого разряда, 300х34х85 мм, 0,33 кг, 0С..+40С. | 1150 | 1000 | 860
ML-1110-90LED3.4 | 8 | с | Светильник аварийного освещения светодиодный автономный, 2 режима работы, непостоянного действия, источник света 90 сверхъярких светодиодов, 187-242В/ 50 Гц, световой поток 270Лм, АКБ 6В 2.3Ач, максимальное время свечения 10 часов, защита АКБ от перезаряда и глубокого разряда, 650х65х65 мм, 1.05 кг, 0С..+40С | 1637 | 1424 | 1228
Световые указатели с высокой степенью защиты от пыли и влаги IP65
НАИМЕНОВАНИЕ | шт/уп | СЕРТ | ОПИСАНИЕ | розница | ОПТ | ПАРТНЕР
SL-213-30LED1.8 исп.1 | 9 | с | Светильник аварийного освещения автономный непостоянного действия: IP65 (кабельный ввод в комплекте), 30 сверхъярких СМД-светодиодов, световой поток 250Лм, 187-242В/50Гц, 220В, защита от глубокого разряда и перезаряда, универсальный монтаж, 350*105*72, никель-кадмиевая батарея 3 х (Ni-Cd 1,2В 700мАч) | 2550 | 2040 | 1955
SL-213-30LED1.8 исп.2 | 9 | с | Светильник аварийного освещения автономный не постоянного действия : IP65 (кабельный ввод в комплекте), 30 сверхъярких СМД-светодиодов, 187-242В/50Гц, 220В, защита от глубокого разряда и перезаряда, 350*105*170, никель-кадмиевая батарея 3 х (Ni-Cd 1,2В 700мАч) | 2932 | 2346 | 2248
SL-223-30LED1.8 исп.1 | 9 | с | Светильник аварийного освещения автономный ПОСТОЯННОГО действия: IP65 (кабельный ввод в комплекте), 30 сверхъярких СМД-светодиодов, световой поток 250Лм, 187-242В/50Гц, 220В, защита от глубокого разряда и перезаряда, универсальный монтаж, 350*105*72, никель-кадмиевая батарея 3 х (Ni-Cd 1,2В 700мАч). | 2550 | 2040 | 1955
SL-223-30LED1.8 исп.2 | 9 | с | Светильник аварийного освещения автономный ПОСТОЯННОГО действия: IP65 (кабельный ввод в комплекте), 30 сверхъярких СМД-светодиодов, световой поток 250Лм, 187-242В/50Гц, 220В, защита от глубокого разряда и перезаряда, 350*105*170, никель-кадмиевая батарея 3 х (Ni-Cd 1,2В 700мАч). | 2932 | 2346 | 2248