## Ист_питания
№ | Модель | Изображение | Технические характеристики | Цена (руб.)
Розница
Источники питания ACCORDTEC
Блоки бесперебойного питания в пластиковом корпусе
1 | ББП-20 исп.1 |  | Блок бесперебойного питания в пластиковом корпусе под АКБ 7 Ач Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.6 ± 0.2V, 2A (ном.) Габаритные размеры: 170×160×77 мм. Вес 559 г. | 800
2 | ББП-40 исп. 1 |  | Блок бесперебойного питания в пластиковом корпусе под АКБ 7 Ач Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.6 ± 0.2V, 4A (ном.) Габаритные размеры: 170×160×77 мм. Вес 559 г. Цвет корпуса - белый | 1150
3 | ББП-60 исп. 1 |  | Блок бесперебойного питания в пластиковом корпусе под АКБ 7 Ач Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.6 ± 0.2V, 6A (ном.) Габаритные размеры: 170×160×77 мм. Вес 559 г. Цвет корпуса - белый | 1420
Блоки бесперебойного питания в пластиковом корпусе с платой распределения питания
1 | ББП-40 v.4 исп. 1 |  | Блок бесперебойного питания в пластиковом корпусе под АКБ 7 Ач со встроенной платой распределения нагрузки по 4-ем каналам с защитой каждого канала от перегрузки по току и КЗ. Ток нагрузки 4 х 1.0А. Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.6 ± 0.2V, Габаритные размеры: 170×160×77 мм. Вес 559 г. Цвет корпуса - белый | 1350
2 | ББП-60 v.8 исп. 1 |  | Блок бесперебойного питания в пластиковом корпусе под АКБ 7 Ач со встроенной платой распределения нагрузки по 8-ми каналам с защитой каждого канала от перегрузки по току и КЗ. Ток нагрузки 4 х 0.75А. Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.6 ± 0.2V, Габаритные размеры: 170×160×77 мм. Вес 559 г. Цвет корпуса - белый | 1670
Блоки бесперебойного питания без доп. корпуса
1 | ББП-30 БК |  | Блок бесперебойного питания без корпуса, АКБ до 17 Ач Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.3 V, 3A (ном.) Габаритные размеры: 130x100x40 мм. Вес 388 г. | 1080
2 | ББП-40 БК |  | Блок бесперебойного питания без корпуса. Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.6 ± 0.2V, 4A (ном.) Габаритные размеры: 130 x 55 x 40 мм. Вес 126 г. | 990
3 | ББП-50 БК |  | Блок бесперебойного питания без корпуса, АКБ до 17 Ач Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.3 V, 5A (ном.). Габаритные размеры: 130х100х40 мм. Вес 411 г. | 1680
4 | ББП-60 БК |  | Блок бесперебойного питания без корпуса. Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.6 ± 0.2V, 6A (ном.) Габаритные размеры: 130 x 55 x 40 мм. Вес 138 г. | 1050
5 | ББП-80 БК |  | Блок бесперебойного питания без корпуса, АКБ до 17 Ач Uвх. AC 80-264 V, Uвых. DC 13.6 ± 0.2 V, 8A (ном.) Габаритные размеры: 160×100×40мм. Вес 504 г. | 2675
Блоки бесперебойного питания в металлическом корпусе под АКБ 7Ач
1 | ББП-20 |  | Блок бесперебойного питания в металлическом корпусе под АКБ 7 Ач Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.6 ± 0.2V, 2A (ном.) Габаритные размеры: 164×167×72 мм. Вес 840 г. | 830
2 | ББП-30N |  | Блок бесперебойного питания в металлическом корпусе под АКБ 7 Ач Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.6 ± 0.2V, 2A (ном.) Габаритные размеры: 164×167×72 мм. Вес 840 г. | 923
Блоки бесперебойного питания в металлическом корпусе с защитой АКБ от глубокого разряда под АКБ 7Ач
1 | ББП-20NR |  | Блок бесперебойного питания в металлическом корпусе под АКБ 7 Ач Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.6 ± 0.2V, 2A (ном.) Защита АКБ от глубокого разряда. Габаритные размеры: 164×167×72 мм. Вес 840 г. | 885
2 | ББП-30NR |  | Блок бесперебойного питания в металлическом корпусе под АКБ 7 Ач Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.6 ± 0.2V, 3A (ном.) Защита АКБ от глубокого разряда. Габаритные размеры: 164×167×72 мм. Вес 840 г. | 980
3 | ББП-30 исп. 1 |  | Блок бесперебойного питания в корпусе под АКБ 7 Ач Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.3 V, 3A (ном.) Габаритные размеры: 230x150x65 мм. Вес 1357 г. | 1395
4 | ББП-30ТР исп. 1 |  | Блок бесперебойного питания в корпусе под АКБ 7 Ач. Uвх. AC 80-265 V, Uвых. DC 13.3 V, 3A (ном.). Габаритные размеры: 230x150x65 мм. Соответствует Техническому Регламенту ГОСТ Р 53325-2009 | 1258
5 | ББП-40 |  | Блок бесперебойного питания в металлическом корпусе под АКБ 7 Ач Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.6 ± 0.2V, 4A (ном.) Габаритные размеры: 164×167×72 мм. Вес 840 г. | 1180
6 | ББП-50 исп. 1 |  | Блок бесперебойного питания в корпусе под АКБ 7 Ач Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.3 V, 5A (ном.) Габаритные размеры: 230x150x65 мм. Вес 1319 г. | 2190
7 | ББП-60 |  | Блок бесперебойного питания в металлическом корпусе под АКБ 7 Ач Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.6 ± 0.2V, 6A (ном.) Габаритные размеры: 164×167×72 мм. Вес 840 г. | 1670
Блоки бесперебойного питания в металлическом корпусе с защитой АКБ от глубокого разряда под АКБ 17Ач
1 | ББП-30 исп. 2 |  | Блок бесперебойного питания в корпусе под АКБ 17 Ач Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.3 V, 3A (ном.) Габаритные размеры: 288х298х78 мм. Вес 2268 г. | 2405
2 | ББП-40 исп.2 |  | Блок бесперебойного питания в металлическом корпусе под АКБ 17 Ач Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.6 ± 0.2V, 4A (ном.) Габаритные размеры: 288 х 298 х 78 мм. Вес 2268 г. | 2100
3 | ББП-50 исп. 2 |  | Блок бесперебойного питания в корпусе под АКБ 17 Ач Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.3 V, 5A (ном.) Габаритные размеры: 288х298х78 мм. Вес 2280 г. | 2950
4 | ББП-60 исп.2 |  | Блок бесперебойного питания в металлическом корпусе под АКБ 17 Ач Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.6 ± 0.2V, 6A (ном.) Габаритные размеры: 288 х 298 х 78 мм. Вес 2268 г. | 2390
5 | ББП-80 исп.1 |  | Блок бесперебойного питания в корпусе под АКБ 17 Ач Uвх. AC 80-264 V, Uвых. DC 13.6 ± 0.2 V, 8A (ном.) Габаритные размеры: 288×298×78 мм. Вес 2414 г. | 3700
Блоки бесперебойного питания в металлическом корпусе с платой распределения питания
1 | ББП-40 v.4 |  | Блоки бесперебойного питания в металлическом корпусе под АКБ 7 Ач со встроенной платой распределения нагрузки по 4-ем каналам с защитой каждого канала от перегрузки по току и КЗ. Ток нагрузки 4 х 1.0А. Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.6 ± 0.2V, | 1380
2 | ББП-60 v.8 |  | Блоки бесперебойного питания в металлическом корпусе под АКБ 7 Ач со встроенной платой распределения нагрузки по 8-ми каналам с защитой каждого канала от перегрузки по току и КЗ. Ток нагрузки 6 х 0.75А. Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.6 ± 0.2V, | 1720
Блоки бесперебойного питания на 24V
1 | ББП-24 БК |  | Блок бесперебойного питания без корпуса, АКБ до 17 Ач Uвх. AC 80-264 V, Uвых. DC 24 V, 3A (ном.) Габаритные размеры: 160×100×40 мм. Вес 474 г. | 2015
2 | ББП-24 исп.1 |  | Блок бесперебойного питания в корпусе под два АКБ 17 Ач Uвх. AC 80-264 V, Uвых. DC 24 V, 3A (ном.) Габаритные размеры: 490×280×80 мм. Вес 3370 г. | 3560
Источники бесперебойного питания, серия RACK 19"
1 | ББП-80х1 v.16 RACK 1U |  | Блок бесперебойного питания для установки в стойку 19". Высота корпуса 1U. Количество выходов 16 х 0.5 А. Возможность подключения внешней АКБ. | 6100
2 | ББП-80х2 v.16 RACK 3U |  | Блок бесперебойного питания для установки в стойку 19".Высота корпуса 3U. В корусе: 2 независимых ББП-80ТР. Количество выходов 16 х 1.0 А. Возможность установки до 4-х АКБ 12Ah (по 2-а на каждый ББП-80ТР) | 12900
Дополнительное оборудование
1 | CCTV-8 |  | Защитно-коммутационное устройство для распределения тока от источника питания по 8-ми каналам, с защитой по току и индикацией каждого из каналов. Ток по каждому каналу - 1А. | 490
2 | AT-DC12/AC24 |  | Преобразователь напряжения DC12/AC24. Обеспечивает питание нагрузки переменным напряжением 24 V с током потребления не более 2.5А. Предназначен для совместной работы с блоками питания с выходным напряжением DC12V и током нагрузки 8А. | 1570
3 | AT-CORD |  | Кабель питания. | 50
Источники стабилизированного питания, серия КВАНТ
1 | AT-12/10 КВАНТ |  | Источник стабилизированного питания, Uвх=110-240V AC, Uвых=12.6V DC, Iвых =1.0A (ном.). Материал корпуса: пластик, Регулировка выходного напряжения 11.9 ~ 14.7 В Поставляется без сетевого кабеля. Подключение сетевого кабеля и нагрузки - клеммные колодки "под винт" | 330
2 | AT-12/25 КВАНТ |  | Источник стабилизированного питания, Uвх=110-240V AC, Uвых=12.6V DC, Iвых =2.5A (ном.). Материал корпуса: пластик, Регулировка выходного напряжения 11.9 ~ 14.7 В Поставляется без сетевого кабеля. Подключение сетевого кабеля и нагрузки - клеммные колодки "под винт" | 330
Источники стабилизированного питания
1 | AT-12/10 |  | Источник стабилизированного питания Uвх=110-240V AC, Uвых=12.6V DC, Iвых = 1A (ном.). Габаритные размеры: 64 х 35 х 27 мм. Вес 120 г. | 395
2 | AT-12/15 |  | Источник стабилизированного питания. Uвх=110-240V AC, Uвых=12.6V DC, Iвых = 1.5A (ном.). Габаритные размеры: 127 х 76 х 60 мм. Вес 305 г. | 625
3 | AT-12/30 |  | Источник стабилизированного питания Uвх=110-240V AC, Uвых=12.6V DC, Iвых = 3,0A (ном.). Габаритные размеры: 127 х 76 х 60 мм. Вес 356 г. Цвет корпуса: белый и черный | 820
4 | AT-12/30-2 |  | Источник стабилизированного питания Uвх=110-240V AC, Uвых=12.6V DC, Iвых = 3A (ном.). Цвет корпуса: белый и черный. | 680
5 | AT-12/50 |  | Источник стабилизированного питания Uвх=110-240V AC, Uвых=12.6V DC, Iвых = 5,0A (ном.). Габаритные размеры: 127 х 76 х 60 мм. Вес 367 г. Цвет корпуса: белый и черный | 1050
6 | AT-24/30 |  | Источник стабилизированного питания Uвх=110-240V AC, Uвых=24 ± 0.2V DC, Iвых = 3,0A (ном.). Габаритные размеры: 127 х 76 х 60 мм. Вес 377 г. | 880
Источники стабилизированного питания крепление на DIN-рейку
1 | AT-12/15 DIN |  | Блок питания для крепления на DIN-рейку Uвх=110-240V AC, Uвых=12.6V DC, Iвых = 1.5A (ном.) Габаритные размеры: 94 х 78 х 67 мм. Вес 188 г. | 660
2 | AT-12/30 DIN |  | Блок питания для крепления на DIN-рейку Uвх=110-240V AC, Uвых=12.6V DC, Iвых = 3,0A (ном.) Габаритные размеры: 94 х 78 х 67 мм. Вес 239 г. | 940
3 | AT-12/30-2 DIN |  | Блок питания для крепления на DIN-рейку Uвх=110-240V AC, Uвых=12.6V DC, Iвых = 3,0A (ном.) Габаритные размеры: 78 x 95 x 57 мм. Вес 219 г. | 940
Источники стабилизированного питания IP67
1 | AT-12/10W |  | Источник стабилизированного питания во влагозащитном корпусе (IP67) Uвх=110-240V AC, Uвых=12.6V DC, Iвых = 1A (ном.). Рабочая температура: -10°С ~ + 40°С Габаритные размеры: 56 х 39 х 26 мм. Вес 120 г. | 380
2 | AT-12/15W |  | Источник стабилизированного питания во влагозащитном корпусе (IP67) Uвх=110-240V AC, Uвых=12.6V DC, Iвых = 1.5A (ном.). Рабочая температура: -10°С ~ + 40°С Габаритные размеры: 64 х 47.5 х 28 мм. Вес 150 г. | 470
3 | AT-12/30W |  | Источник стабилизированного питания во влагозащитном корпусе (IP67) Uвх=110-240V AC, Uвых=12.6V DC, Iвых = 3A (ном.). Рабочая температура: -10°С ~ + 40°С Габаритные размеры: 135 х 49 х 33 мм. Вес 320 г. | 745
4 | Янтарь 12/16 |  | Источник стабилизированного питания во влагозащитном корпусе (IP67) Uвх=110-240V AC, Uвых=12V DC, Iвых = 1.6A (ном.) Рабочая температура: - 20°С ~ + 50°С Габаритные размеры: 162 х 30 х 20 мм. Вес 230 г. | 740
5 | Янтарь 12/30 |  | Источник стабилизированного питания во влагозащитном корпусе (IP67) Uвх=110-240V AC, Uвых=12V DC, Iвых = 3.0A (ном.) Рабочая температура: - 20°С ~ + 50°С Габаритные размеры: 202 х 30 х 20 мм. Вес 270 г. | 1100
6 | Янтарь 12/167 |  | Источник стабилизированного питания во влагозащитном корпусе (IP67) Uвх=110-240V AC, Uвых=12V DC, Iвых = 16,7A (ном.) Рабочая температура: - 20°С ~ + 50°С Габаритные размеры: 230 х 120 х 58 мм. Вес 2420 г. | 4150
ЛУЧШАЯ ЦЕНА!
ЛУЧШАЯ ЦЕНА!
NEW!
NEW!