## Hikvision Охранные системы
Hikvision Охранные системы
Цены включают НДС
Гарантийный срок на все оборудование Hikvision 3 года!
Контрольные панели AX PRO
Модель | Изображение | Описание | Розница |  | Примечание
DS-PWA64-L-WE |  | Охранная контрольная панель (868МГц), белая до 64 беспроводных датчиков; 16 разделов; до 32 брелков; до 4 беспроводных сирены; PIRCAM; встроенный LAN и WI-FI, GPRS, 1 SIM; 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией; дальность радиоканала до 2000м; поддержка до 2 репитеров;Web интерфейс; ISUP 5.0; ISAPI; SIA-DC09 протокол, Contact-ID, SIA-DCS; AC 220-240В; до 6Вт; встроеная АКБ 4,5Ач до 12 часов; -10°C...+55°C; размер 170×170×38мм; Пластик. | руб. | 9990
DS-PWA96-M-WE |  | Охранная контрольная панель (868МГц), белая до 96 беспроводных датчиков; 32 раздела; до 48 брелков; до 6 беспроводных сирены; PIRCAM; встроенный LAN и WI-FI, 3G/4G, 2 SIM; 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией; дальность радиоканала до 2000м; поддержка до 4 репитеров; поддержка до 4-х каналов видео; Встроенный считыватель; Web интерфейс; ISUP 5.0; ISAPI; SIA-DC09 протокол, Contact-ID, SIA-DCS; AC 220-240В; до 6Вт; встроеная АКБ 4,5Ач до 12 часов; -10°C...+55°C; размер 170×170×38мм; Пластик. | руб. | 13690
Комплекты KIT AX PRO
Модель | Изображение | Описание | Розница |  | Примечание
DS-PWA64-KIT-WE |  | Комплект охранной системы В составе: Охранная контрольная панель DS-PWA64-L-WE (868MHz, белый) - 1 шт.; ИК-датчик беспроводной DS-PDP15P-EG2-WE - 1 шт.; СМК-датчик беспроводной DS-PDMC-EG2-WE - 1 шт. Брелок сигнализации беспроводной DS-PKF1-WE - 1 шт. | руб. | 14590 | Складская программа
DS-PWA96-KIT-WE |  | Комплект охранной системы В составе: Охранная контрольная панель DS-PWA96-M-WE (868MHz, белый) - 1 шт.; ИК-датчик беспроводной DS-PDP15P-EG2-WE - 1 шт.; СМК-датчик беспроводной DS-PDMC-EG2-WE - 1 шт. Брелок сигнализации беспроводной DS-PKF1-WE - 1 шт. | руб. | 22990 | Складская программа
Датчики беспроводные AX PRO
Модель | Изображение | Описание | Розница |  | Примечание
DS-PDPC12P-EG2-WE |  | ИК-датчик беспроводной с камерой, защита от животных Матрица: CMOS: Автомитическое переключение "День/Ночь"; Угол обзора: 88° по горизонтали, 68° по вертикали; Дальность ИК до 12м; Тип изображения: JPEG, 160*120, 320*240, 640*480; Поляризационный фильтр ИК-объектива для равномерного цвета снимков в условиях ночного освещения. 3D-Оптика, беспроводная технология CAM-X; Иммунитетом к животным до 30 кг; 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией; зона обнаружения 12х12м, 85,9°; дальность до 800м; защита от помех, температурная компенсация;; срок службы батареи - 6 лет; -10°C...+55°C; размер 103×66×49мм; пластик. Высота установка от 1.8м до 2.4и; | руб. | 8190
DS-PDPG12P-EG2-WE |  | PIR датчик беспроводной с детекцией разбития стекла (2 в 1) ИК-датчик беспроводной с иммунитетом к животным до 30 кг; 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией; Дальность / зона ИК обнаружения 12м х 85.9°; Дальность детекции разбития стекла: 8м / 120°; Дальность передачи данных до 1600м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи до 4 лет; -10°C...+55°C; размер 103×66×49мм; пластик. Высота установки от 1.8м до 2.4м; | руб. | 6390
DS-PDD12P-EG2-WE |  | ИК+СВЧ датчик беспроводной, защита от животных ИК-датчик беспроводной с иммунитетом к животным до 30 кг; 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией; зона обнаружения 12х12м, 85,9°; дальность до 1600м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 5 лет; -10°C...+55°C; размер 103×66×49мм; пластик. Высота установки от 1.8м до 2.4м; | руб. | 4390
DS-PDP15P-EG2-WE |  | ИК-датчик беспроводной, защита от животных ИК-датчик беспроводной с иммунитетом к животным до 30 кг; 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией; зона обнаружения 15х15м, 85,9°; Дальность до 1600м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 5 лет; -10°C...+55°C; размер 103×66×49мм; Пластик. Высота установки от 1.8м до 2.4м; | руб. | 2390
DS-PDC15-EG2-WE |  | ИК-датчик беспроводной типа "штора" ИК-датчик беспроводной; 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией; зона обнаружения 15х15м, 6,3°; Дальность до 1600м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 5 лет; -10°C...+55°C; размер 103×66×49мм; Пластик. Высота установки от 2.4м до 3.6м; | руб. | 2390
DS-PDWL-E-WE |  | Датчик протечки воды беспроводной 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 3 лет; -10°C...+55°C; размер 62.4×62.4×14.6мм; Пластик. Настенная или настольная установка; | руб. | 2790
DS-PDSMK-S-WE |  | Датчик дыма беспроводной 868МГц двухсторонная связь, дальность передачи данных до 800м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи до 10 лет; рабочая температура о -10 до 60°C, размеры Φ 102 × 35 мм, вес 125г; Установка на потолок, внутри помещений; | руб. | 3390
DS-PDBG8-EG2-WE |  | Датчик разбития стекла беспроводной Датчик со восроенным миикрофоном высококачественным всенаправленным; Дальность обнаружения: 8м; Угол обнаружения 120°; Чувствительность: 2м, 4м, 6м, 8м; Толщина стекла: от 2.4 до 6.4мм, размер стекла: от 0.3*0.3 до 3*3м; 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией; Дальность передачи данных до 1600м; Срок службы батареи до 5 лет; Рабочая температура от -10 до 55℃; Размеры 38.8 × 107.0 × 24.5 мм; вес 83г; Установка на стену или потолок, внутри помещений; | руб. | 3290
DS-PDMCK-EG2-WE |  | СМК-датчик беспроводной с обнаружением ударов и деформаций (2 в 1) Рабочая зона срабатывания Макс. 43 мм; Чувствительность: Обнаружение удара;обнаружение сильной, средней, малой деформации: сгибание до 25°; 1 тревожный вход поддерживается; 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией, дальность передачи данных до 1600м; срок службы батареи - 3 года; -10°C...+55°C; размеры: 22.5 × 103 × 23.2 мм, 13 × 34.4 × 11.4 мм; Вес 60г; Установка внутри помещений; | руб. | 3390
DS-PDMC-EG2-WE |  | СМК-датчик беспроводной СМК-датчик беспроводной; установка на окна/двери°; 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией; дальность до 1600м; проводные зоны (2); защита от помех; срок службы батареи - 5 лет; -10°C...+55°C; размер 103×23×23мм, 34×13×12мм (магнит); пластик. | руб. | 2390
DS-PDMCS-EG2-WE |  | СМК-датчик беспроводной (slim) СМК-датчик беспроводной; установка на окна/двери°; 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией; дальность до 1200м; проводные зоны (2); защита от помех; срок службы батареи - 3 года; -10°C...+55°C; размер 69×29×10мм, 69×14×10мм (магнит); пластик. | руб. | 1890
DS-PDEBP1-EG2-WE |  | Беспроводная кнопка тревоги Беспроводная кнопка с обратной связью; 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией; дальность до 1000м; защита от помех; срок службы батареи - 3 года; -10°C...+55°C; размер Ф38×12мм; пластик. IP54; | руб. | 1890
DS-PDEBP2-EG2-WE |  | Беспроводная кнопка тревоги (2 кнопки) Беспроводная кнопка с обратной связью; 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией; дальность до 1000м; защита от помех; срок службы батареи - 3 года; -10°C...+55°C; размер Ф38×12мм; пластик. IP54; | руб. | 1890
DS-PDEB1-EG2-WE |  | Беспроводная кнопка тревоги Беспроводная кнопка с обратной связью; 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией; дальность до 1200м; защита от помех; срок службы батареи - 3 года; -10°C...+55°C; размер Ф63.8×17.9мм; пластик. IP54; Настенная или настольная установка; | руб. | 1790
DS-PDEB2-EG2-WE |  | Беспроводная кнопка тревоги (2 кнопки) Беспроводная кнопка с обратной связью; 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией; дальность до 1200м; защита от помех; срок службы батареи - 3 года; -10°C...+55°C; размер Ф63.8×17.9мм; пластик. IP54; Настенная или настольная установка; | руб. | 1790
Беспроводные оповещатели(сирены) AX PRO
Модель | Изображение | Описание | Розница |  | Примечание
DS-PS1-I-WE (Blue Indicator) |  | Беспроводной внутренний оповещатель (синий индикатор) Беспроводной оповещатель внутренний (синий LED); 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией; дальность до 1600м; уровень звукового давления до 110дБ; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 3 года; -10°C...+55°C; размер 88×88×32мм; пластик. | руб. | 3990
DS-PS1-I-WE (Red Indicator) |  | Беспроводной внутренний оповещатель (красный индикатор) Беспроводной оповещатель внутренний (красный LED); 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией; дальность до 1600м; уровень звукового давления до 110дБ; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 3 года; -10°C...+55°C; размер 88×88×32мм; пластик. | руб. | 3990
DS-PS1-E-WE (Blue Indicator) |  | Беспроводной уличный оповещатель (синий индикатор) Беспроводной оповещатель уличный (синий LED); 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией; дальность до 1600м; уровень звукового давления до 110дБ; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 3 года; -10°C...+55°C; размер 190×200×47мм; пластик. | руб. | 6790
DS-PS1-E-WE (Red Indicator) |  | Беспроводной уличный оповещатель (красный индикатор) Беспроводной оповещатель уличный (красный LED); 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией; дальность до 1600м; уровень звукового давления до 110дБ; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 3 года; -10°C...+55°C; размер 190×200×47мм; пластик. | руб. | 6790
Управление AX PRO
Модель | Изображение | Описание | Розница |  | Примечание
DS-PKF1-WE |  | Беспроводной брелок Беспроводной брелок с обратной связью; 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией; дальность до 900м; защита от помех; срок службы батареи - 3 года; -10°C...+55°C; размер 63×35×11мм; пластик. | руб. | 1990
DS-PT1-WE |  | Беспроводный считыватель Axiom Hub PRO Беспроводной считыватель для охранной панели AX PRO; для Постановления в охранну или снятии с охранны через TF карту; 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией, дальность ло 1200м; 4 AA батарея, срок службы до 2 года (при 10 раза считывания в день); -10°C...+55°C; размер 75×124×21мм; пластик. Настенная установка; | руб. | 3690
DS-PK1-E-WE |  | Беспроводная клавиатура Axiom Hub PRO Беспроводная клавиатура с обратной связью, для постановки/снятия на охрану; дальность передачи сигнала до 1200м. 4 AA батареи. Led подсветка. | руб. | 5090
DS-PM1-O1L-WE |  | Беспроводное слаботочное реле дистанционного управления Релейный выход 1, тревожный вход 1; 868МГц двухсторонная связь; Рабочая температура -10°C...+55°C; размер 38×25×18мм; Вес 28.5г; Установка на стену; пластик; | руб. | 2150
DS-PM1-O1H-WE |  | Беспроводное силовое реле дистанционного управления Релейный выход 1 (AC от 100 до 240В, до 13А), тревожный вход 1; 868МГц двухсторонная связь; Рабочая температура -10°C...+55°C; размер 38×25×18мм; Вес 31.5г; Установка на стену; пластик; | руб. | 2250
DS-PSP1-WE |  | Беспроводная розетка Управляемая розетка с 868МГц двухсторонной связей; Настройка сценариев по разным событиям; AC от 100 до 240 В, 50/60 Гц, макс. 10 A; Рабочая температура от -10 до +55 °C; Размеры 52 x 52 x 88 мм; Вес 85г; Пластик; | руб. | 3990
DS-PR1-WE |  | Беспроводной ретранстлятор для панели AX PRO Ретранслятор беспроводным с поддержкой беспроводной связи 868 МГц, беспроводными протоколами Tri-X и Cam-X, Ретранслятор используется для увеличения дальности РЧ-канала при передаче тревожного события. Увеличение связь TRI-X до 2000м, увеличение связь CAM-X до 800м; Поддерживается 4 ретранслятора на 1 охранную панель AX PRO; Автоматическое подключение датчиков к системе; АС от 100 до 240В; Резервное питание до 35 часов, встроенная литиевая батарея; Рабочая температура от -10 до 55°C; вес 372г; Размеры 150 × 150 × 25 мм; Установка на стену, внутри помещений; | руб. | 6490
DS-PTS-MF |  | Беспроводная карта Беспроводной карта для постановки/снятия на охрану; дальность до 50мм; защита от повреждения; ; -10°C...+55°C; размер 40×20×5мм; пластик. | руб. | 199
Гибридная охранная панель
Модель | Изображение | Описание | Розница |  | Примечание
DS-PHA20-W2P |  | Гибридная охранная панель Тревожный вход до 20 (4 встроенные зоны и 16 расширяемых проводных/беспроводеых зон); Тревожный выход до 20 (4 встроенные зоны и 16 расширяемых проводных/беспроводеых зон); Раздел до 4; Постановка на охрану/снятие с охраны по расписанию; SMS-уведомление (нужно модуль 3G/4G); Поддержка подключения до 2 IPC для видео-верификации (IVaaS) ISAPI; DC09(ARC доступность, CID/SIA); iVMS-4200, App Hik-Connect; Интерфейсы: 1 для сирены; 1 Клемма RS-485 для расширения зона; 1 PSTN телефонный расширитель; 1 сетевой интерфейс; Wi-Fi; Тампер; Рабочая температура: -10°C до +55°C; Размер 220 х 152 х 31.5мм | руб. | 9990
Периферийное оборудование
Модель | Изображение | Описание | Розница |  | Примечание
DS-PKG-H8L |  | Проводная клавиатура c LED идикатором Индикатор состояния зоны: 8, красный / зеленый, цифровые 12 клавиш: от 0 до 9, * и #, функциональные клавиши: проект, паника, статус и обход, светодиодный экран, RS-485, Функции: постановка на охрану, снятие с охраны, сброс тревоги, обход, восстановление обхода, управление разделами, запрос статуса панели управления и т.д., Тампер x1, Зуммер x1, индикатор состояния панели управления: 2, работа (красный / зеленый), постановка / снятие с охраны (красный / зеленый) Протокол RS-485; Питание DC 12В. Рабочая температура от -10 до +55 ° C, влажность от 10% до 90% (без конденсации); вес: 149 г; Размер: 133,9 х 74,9 х 27,7 мм Совместимость: Охранная панель Hikvision DS-PHA серии | руб. | 3690
DS-PM-RSWR-868 |  | RS-485 радио расширитель Тревожный вход: до 8 радиоканальных датчиков 868МГц, до 8 беспроводных брелоков; Дальность передачи до 400м (в открытом пространстве); 1 индикатор состояния (красный/зеленный LED); 1 тампер; Рабочая температура от -10 до +55 ° C; Внутренная установка (настенная); Размер: 161 х 105 х 28мм; Вес: 195г; 1 RS-485 для связи с панелей DS-PHA серии Совместимость: Охранная панель Hikvision DS-PHA серии | руб. | 3990
Датчики магнитоконтакные
Модель | Изображение | Описание | Розница |  | Примечание
DS-PD1-MC-WS |  | Магнитоконтактный датчик Контакты NC; установка на окна и двери; -40°C...+65°C; размер 63.5 x 12.5 x 15.7мм (главный) 63.5 x 12.5 x 12.5мм (дополнительный); ABS пластик; Подходит для деревянных дверей Активное расстояние 20мм | руб. | 190
DS-PD1-MC-MS |  | Магнитоконтактный датчик Контакты NC; установка на окна и двери; -40°C...+65°C; размер 50×18×10мм; металл. | руб. | 1190
DS-PD1-MC-RS |  | Магнитоконтактный датчик Контакты NC; установка на ворота; дальность срабатывания 65мм; -40°C...+65°C; размер 110×30×15мм; металл. | руб. | 1690
Датчики ИК
Модель | Изображение | Описание | Розница |  | Примечание
DS-PDP18-EG2 |  | Оптический извещатель инфракрасный Область обнаружения - до 18м, 85.9°; 3D-оптика с 52 зонами, в том числе поддержка защиты нижней зоны, полный охват без «мертвых» углов обзора. Встроенные EOL-резисторы. Настраиваемая/автоматическая чувствительность. Цифровая температурная компенсация. Фильтр белого света: 6500 lux; Скорость обнаружения от 0.3 до 3 м/с. Индикатор: синий; 1 тампер; Рабочая температура от -10 до +40 °C. Размеры 65.4 × 86.8 × 45.5 мм. Пластик. Нужно отдельно заказать кронштейн | руб. | 610
DS-PDP18-EG2(P) |  | Оптический извещатель инфракрасный Область обнаружения - до 18м, 85.9°; Иммунитет к животным до 10кг, до 10м; 3D-оптика с 52 зонами, в том числе поддержка защиты нижней зоны, полный охват без «мертвых» углов обзора. Встроенные EOL-резисторы. Настраиваемая/автоматическая чувствительность. Цифровая температурная компенсация. Фильтр белого света: 6500 lux; Скорость обнаружения от 0.3 до 3 м/с. Индикатор: синий; 1 тампер: Рабочая температура от -20 до +40 °C. Размеры 65.4 × 86.8 × 45.5 мм. Пластик. Нужно отдельно заказать кронштейн | руб. | 650
DS-PD2-P10PE |  | Оптический извещатель инфракрасный Область обнаружения - до 10м, 90 град.; технология подавления помех "Blue Wave"; температурная компенсация IFT; иммунитет к животным до 24кг; DC9-16В; -30°C...+70°C; размер 117×69×50мм; пластик ABS. | руб. | 1070
DS-PD2-P15E |  | Оптический извещатель инфракрасный Область обнаружения - до 15м, 85 град.; технология подавления помех "Blue Wave"; температурная компенсация IFT; встроенные оконечные резисторы (EOL); кронштейн в комплекте; DC9-16В; -30°C...+70°C; размер 117×69×55мм; пластик ABS. | руб. | 1190
DS-PD2-P18CE |  | Оптический извещатель инфракрасный Область обнаружения - до 18м, 20 град.(штора); технология подавления помех "Blue Wave"; температурная компенсация IFT; встроенные оконечные резисторы (EOL); кронштейн в комплекте; DC9-16В; -30°C...+70°C; размер 117×69×55мм; пластик ABS. | руб. | 2500
DS-PD2-P12QE-C |  | Потолочный оптический извещатель инфракрасный Область обнаружения - до 12м, 360 град.; технология подавления помех "Blue Wave"; температурная компенсация IFT; ; DC9-16В; -30°C...+70°C; размер 80×29мм; пластик ABS. | руб. | 1650
Датчики ИК+СВЧ
Модель | Изображение | Описание | Розница |  | Примечание
DS-PD2-D10PE |  | Оптический извещатель инфракрасный + СВЧ Область обнаружения - до 10м, 85 град.; технология подавления помех "Blue Wave"; температурная компенсация IFT; иммунитет к животным до 25кг; встроенные оконечные резисторы (EOL); кронштейн в комплекте; DC9-16В; -30°C...+70°C; размер 117×69×50мм; пластик ABS. | руб. | 2390
DS-PD2-D15E |  | Оптический извещатель инфракрасный + СВЧ Область обнаружения - до 15м, 85 град.; технология подавления помех "Blue Wave"; температурная компенсация IFT; встроенные оконечные резисторы (EOL); кронштейн в комплекте; DC9-16В; -30°C...+70°C; размер 117×69×50мм; пластик ABS. | руб. | 2390
DS-PD2-D15AME |  | Оптический извещатель инфракрасный + СВЧ Область обнаружения - до 15м, 85 град.; технология подавления помех "Blue Wave"; температурная компенсация IFT; иммунитет к животным до 25кг; контроль нижней зоны "антимаскинг"; встроенные оконечные резисторы (EOL); кронштейн в комплекте; DC9-16В; -30°C...+70°C; размер 117×69×55мм; пластик ABS. | руб. | 3790
Вибрационые извещатели
Модель | Изображение | Описание | Розница |  | Примечание
DS-PD1-SKM |  | Вибрационный извещатель Настройка чуствительности; распознавание удара и вибрациии; индикаторы состояния; DC9-16В; -30°C...+70°C; размер 88×58×25мм; пластик ABS. | руб. | 15990
Тревожные кнопки
Модель | Изображение | Описание | Розница |  | Примечание
DS-PD1-EB |  | Тревожная кнопка Контакты реле типа NO и NC, реле 220В/300мА; DC9-16В; -30°C...+70°C; размер 75×75×26мм; негорючий пластик ABS. | руб. | 260
DS-PD1-EB-PF |  | Тревожная кнопка Контакты реле типа NO и NC, реле 220В/300мА; DC9-16В; -30°C...+70°C; размер 333×88×145мм; металл. | руб. | 2850
Датчики разбития стекла
Модель | Изображение | Описание | Розница |  | Примечание
DS-PD1-BG9 |  | Датчик разбития стекла Область обнаружения - до 9м, 146 град.; микропроцессорная обработка сигнала; защита от вырезания стекла; настройка под тип стекла; режим тестирования; DC9-16В; -10°C...+70°C; размер 92×67×25мм; пластик ABS. | руб. | 3490
ОПТИЧЕСКИЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
Модель | Изображение | Описание | Розница |  | Примечание
DS-PI-Q100 |  | Оптический извещатель инфракрасный Дальность действия - до 100м; высокая мощность луча; защита от дождя, пыли и насекомых; температурная компенсация; асферические линзы для более точного контроля зоны; DC12-24В; 0,5Вт; -25 °C...+65°C; размер 270×90×90мм; пластик ABS. | руб. | 27990
DS-PI-Q100/FM |  | Оптический извещатель инфракрасный + FM sync Дальность действия - до 100м; высокая мощность луча; защита от дождя, пыли и насекомых; температурная компенсация; асферические линзы для более точного контроля зоны; 4 частоты на выбор для работы FM sync канала; DC12-24В; 0,7Вт; -25 °C...+65°C; размер 270×90×90мм; пластик ABS. | руб. | 28990
Сирены
Модель | Изображение | Описание | Розница |  | Примечание
DS-PMA-BELL |  | Сирена проводая внутренняя Звуковое давление 110 дБ, свет 3Вт; питание DC12В/1А; -10°C...+70°C; размер 106×106×185мм; пластик ABS. | руб. | 1390
Кронштейны
Модель | Изображение | Описание | Розница |  | Примечание
DS-PDB-IN-Ceilingbracket |  | Кронштейн потолочный фиксированный Потолочное крепление; для датчиков DS-PD2-D/P; прокладка провода внутри ; пластик АВS. | руб. | 99
DS-PDB-IN-Wallbracket |  | Кронштейн настенный фиксированный Настенное крепление; для датчиков DS-PD2-D/P; прокладка провода внутри ; пластик АВS. | руб. | 99
DS-PDB-IN-Universalbracket |  | Кроштейн настенный/потолочный регулируемый Настенное/Потолочное крепление; для всех датчиков ИК или ИК+СВЧ Hikvision Угол (0-90 ° по вертикали, ± 40 ° по горизонтали); Пластик PC; Размер 29.3 x 53.2 x 35.5мм; Вес 13г. | руб. | 199