## Лист1
- Оборудование включено в "СПИСОК технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым техническим требованиям к системам централизованного наблюдения, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны» и «Единым техническим требованиям к объектовым подсистемам охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны» "
П Р А Й С - Л И С Т
Действует с 15 февраля 2021 г.
"Бюджетная линейка извещателей"
Наименование | Краткая характеристика | Цена с учетом НДС 20% (руб)
От производителя
Пирон-4 | оптико-электронный, сферич. линза, -30…+50°С, дальность 12м (объем), питание 12В | 403.2
Пирон-4Б | оптико-электронный, сферич. линза, -30…+50°С, дальность 10м (поверх), питание 12В | 420
Пирон-4 исп.1 | оптико-электронный, сферич. линза, -30…+50°С, дальность 12м (объем), контроль вскрытия корпуса, питание 12В | 432
Пирон-4 исп.2 | оптико-электронный, сферич. линза, -30…+50°С, дальность 18м (объем), контроль вскрытия корпуса, питание 12В | 576
Пирон-4Д | оптико-электронный с помехозащищенностью от домашних животных весом до 20 кг, сферич. линза, -30…+50°С, дальность 10м (объемная), питание 12В | 468.6
Пирон-4Д исп.1 | оптико-электронный с помехозащищенностью от домашних животных весом до 20 кг, сферич. линза, -30…+50°С, дальность 10м (объемная), контроль вскрытия корпуса, питание 12В | 451.2
Пирон-4 RED | оптико-электронный, с помехозащищенностью от домашних животных весом до 20 кг, сферич. линза, -30…+50°С, дальность 12м (объем), питание 12В. Красный корпус | 530.4
Пирон-4 BLACK | оптико-электронный, с помехозащищенностью от домашних животных весом до 20 кг, сферич. линза, -30…+50°С, дальность 12м (объем), питание 12В. Черный корпус | 530.4
Пирон-5 | оптико-электронный с помехозащищенностью от домашних животных весом до 40 кг, дальность до 10 м, сферич. линза, микропроцесс. обработка, -30…+50°С, объемная зона, дальность 10 м, питание 12В | 673.92
Пирон-2 | оптико-электронный с помехозащищенностью от домашних животных весом до 20 кг, сферич. линза, -30…+50°С, дальность 10м (объемная), питание 12В . | 520.2
Пирон-6 | оптико-электронный извещатель потолочный, высота установки от 2,5 до 5 м, диаметр зоны обнаружения - 10м, питание 12В, -30…+50°С | 762.00
Пирон-7 | совмещенный ИК+разбития стекла, 6м (АК), 12м (ИК объемный), 12В, -20…+45°С | 836.4
Пирон-7Б | совмещенный ИК+разбития стекла, 6м (АК), 12м (ИК поверхностный), 12В, -20…+45°С | 733.44
Пирон-7Д | совмещенный ИК+разбития стекла, 6м (АК), 10м (ИК объемный), с помехозащищенностью от домашних животных весом до 20 кг, 12В, -20…+45°С | 916.2
Пирон-7Д исп.1 | совмещенный ИК+разбития стекла, 6м (АК), 10м (ИК объемный), с помехозащищенностью от домашних животных весом до 20 кг, 12В, -20…+45°С, контроль вскрытия корпуса | 1004.40
Пирон-Ш | оптико-электронный «занавес», максимальная высота установки 5 м, "занавес" с углом 90°, 4 плоскости крепления, -30...+50°С, питание 12В | 609.6
Кронштейн малый | универсальный кронштейн со сферическим шарниром, с большим углом поворота | 60
Звон-1 | разбития стекла, микропроцесс. обработка, -20…+45°С, дальность 6 м, питание 12В | 431.4
Звон-1 исп.1 | разбития стекла, микропроцесс. обработка, -20…+45°С, дальность 10 м, контроль вскрытия корпуса, питание 12В | 495
Удар | вибрационный, микропроцесс. обработка, -30…+50°С, питание 12В | 1108.80
Наименование | Краткая характеристика | Цена от производителя, с учетом НДС 20%(руб)
Извещатели инфракрасные пассивные оптико-электронные
Фотон-6, 6А, 6Б | оптико-электронный, -30…+50°С, 12В, дальность 12м (объем), 20м (линейн), 10м (поверх) | 993.6
Фотон-9 | оптико-электронный, дальность 10м, микропроцесс. обраб., термокомпенсация, -30…+50°С, питание 12В | 648
Фотон-9М | оптико-электронный, дальность 10м, микропроцесс. обраб., термокомпенсация, -30…+50°С, питание 12В, кронштейн в комплекте поставки | 684
Фотон-10,10А,10Б | оптико-электронный, сферич. линза, микропроцесс. обраб., -30…+50°С, 12В, дальн. 12м (объем), 20м (линейн), 10м (поверх), кронштейн в комплекте поставки | 795.6
Фотон-10М, 10БМ (рекомендуем для замены Фотон-СК) | оптико-электронный, сферич. линза, микропроцесс. обработка, -30…+50°С, 12 В, дальность 12 м (объем), 10 м (поверх), малогабаритный корпус, кронштейн в комплекте поставки | 795.6
Фотон-10МД | оптико-электронный, сферич. линза, микропроцесс. обработка, -30…+50°С, 12 В, Объемная зона 12 м, малогабаритный корпус. Устойчив к перемещению животных массой до 10 кг, кронштейн в комплекте поставки | 795.6
Фотон-10М-01 | объемный оптико-электронный, с повышенной обнаружительной способностью при скорости обнаружения до 0,1 м/с, -30…+50°С, 12 В, дальность 12 м, малогабаритный корпус, кронштейн в комплекте поставки, | 1339.2
Фотон-12 Фотон-12Б | оптико-электронный, -30…+50°С, дальность 12м (объем), 15м (поверх), питание 12 В, кронштейн в комплекте поставки | 575.4
Фотон-12-1 Фотон-12-1Б | оптико-электронный, сферическая линза, -30…+50°С, дальность 12м (объем), 15м (поверх), питание по шлейфу, кронштейн в комплекте поставки | 783
Фотон-15,15А,15Б | оптико-электронный, сферич. линза, -30…+50°С, дальность 12м (объем), 20м (линейн), 10м (поверх), питание по шлейфу, кронштейн в комплекте поставки | 1016.4
Фотон-16,16А,16Б | оптико-электронный с каналом антимаскирования, сферич. линза, микропроцесс. Обраб., -30…+50°С, 12В, дальн. 12м (объем), 20м (линейн), 15м (поверх), кронштейн в комплекте поставки | 1206
Фотон-19 | оптико-электронный с устойчивостью к перемещению домашних животных весом до 40 кг, дальность 8/10 м (дискретная регулировка), сферич. линза, микропроцесс. обработка, температурная компенсация, -30…+50°С, питание 12В | 753.6
Фотон-20, 20Б (рекомендуем для замены Фотон-СК-2) | оптико-электронный, микропроцесс. обр., -30…+50°С, 12В, дальность 15м (объем), 15 м (поверх.), кронштейн в комплекте поставки | 1110.6
Фотон-21 | оптико-электронный, потолочной установки, объемная зона обнаружения, диаметр зоны обнаружения 9м, при высоте установки 5м, -40…+50°С, 12В. | 906.84
Фотон-22, 22Б | оптико-электронный, степень защиты оболочки IP54, дальность 20м (объем), 20м (поверх.), питание 8..28 В, диапазон температур -50…+50°С | 4818.24
Фотон-Ш | оптико-электронный, «занавес», высота уст. До 5м, -30…+50°С, питание 12В | 778.8
Фотон-Ш-1 | оптико-электронный, «занавес», высота уст. До 5м, -30…+50°С, питание по шлейфу | 811.2
Фотон-Ш2 | оптико-электронный, «занавес», высота уст. 2,5-5м, с углом 90°, 4 плоскости крепления, -30…+50°С, 12В | 639
Пирон-Ш исп.3 | оптико-электронный, «занавес», высота уст. 2,5-5м, с углом 90°, 4 плоскости крепления, -30…+50°С, 12В. Звуковая индикация тревоги. | 1163.4
Пирон-8 | оптико-электронный уличной установки, степень защиты оболочки IP54, дальность 12м (объем), питание 9…30В, диапазон температур -40…+50°С | 3642
Пирон-8Б | оптико-электронный уличной установки, степень защиты оболочки IP54, дальность 12м (поверх), питание 9…30В, диапазон температур -40…+50°С | 3675
Извещатели акустические разбития стекла
Стекло-2 | разбития стекла, микропроц., -20…+45°С, дальность 6м, питание по шлейфу | 798
Стекло-3 | разбития стекла, микропроц., -20…+45°С, дальность 9м, питание 12В | 663.6
Стекло-3М | разбития стекла, микропроц., -20…+45°С, дальность 9м, питание 12В, компактный дизайн корпуса | 597
Стекло-4 | разбития стекла с каналом антимаскирования, микропроц., дальность 6 м, питание 12 В, -20…+45°С, компактный дизайн корпуса | 1056
Извещатели совмещенные
Орлан | совмещенный ИК+разбития стекла, 9м (АК), -20…+45°С, 12м (ИК объемный), 12В, кронштейн в комплекте поставки | 1048.08
Орлан-Ш | совмещенный ИК+разбития стекла, 6м (АК), 10м (ИК поверхностный), 12В, -20…+45°С, кронштейн в комплекте поставки | 1048.08
Орлан-Д | совмещенный ИК+разбития стекла,с устойчивостью к перемещению домашних животных весом до 20 кг, дальность ИК 8/10 м (дискретная регулировка), 9м (АК), -20…+45°С, 12В. | 1152.36
Орлан-2 | совмещенный ИК+разбития стекла потолочной установки, 6м (АК), диаметр зоны обнаружения ИК 9м, при высоте установки 5м, 12В, -20…+45°С | 1378.8
Пирс-1-3 | пассивный ИК-извещатель со встроенной видеокамерой, ч/б камера, объектив M12, дальность 20 м, питание 12 В, -10…+50 С, кронштейн в комплекте поставки | 2784
Фотон-17 | пассивный ИК-извещатель со встроенной видеокамерой, ч/б камера с высокой чувствительностью, дальность 12 м, питание 12 В, -30 …+50°С, кронштейн в комплекте поставки | 5880
Кронштейны
Кронштейн большой | универсальный кронштейн со сферическим шарниром, с большим углом поворота | 60
Кронштейн малый | универсальный кронштейн со сферическим шарниром, с большим углом поворота | 60
Извещатели вибрационные
Шорох-1 | вибрационный, -10…+50°С, питание по шлейфу | 15900
Шорох-2 | вибрационный , микропроцесс. обработка, 12В, -30…+50°С | 1384.8
Шорох-3 | вибрационный, совмещенный с датчиком наклона, обнаружение попыток взлома и хищения банкоматов, сейфов и других средств защиты, -30…+50°С, 12В | 2010
Шорох-3В | вибрационный, совмещенный с датчиком наклона и датчиком горючих газов, обнаружение попыток взлома, хищения и подрыва банкоматов, сейфов и других средств защиты, -30…+50°С, 12В | 3858
УС-ПИ | устройство согласования посл. интерфейса, подключение изв. "Шорох-3" к ПК | 1980.3
Шорох-2-10 | вибрационный (многоблочное исполнение), состав: 1 БОС+10 датчиков вибрации, микропроцесс. обработка, -30…+50°С, 12В | 10284
Шорох-2-10-БОС | БОС для датчиков вибрации | 1170
Извещатели ультразвуковые
Витрина | ультразвуковой , максимальный объем 1 м³, 12В, +5…+50°С | 18687
Датчики и сигнализаторы
Датчик пассажиропотока Ш2 | предназначен для подсчета людей, проходящих через зону обнаружения. Высота установки до 3 м, напряжение питания 8…28 В, -30….+50 °С. | 1059.84
Сигнализатор тревожный газовый Удар-СТГ | Обнаружение горючих газов в концентрации 10% от взрывоопасной. Формирование тревожных извещений по двум порогам концентрации горючего газа, напряжение питания 12В. | 2900.76
Устройство противодействия взрывам сейфов Удар-КБМ | Устройство противодествия взрывам сейфов служит для предотвращения взлома сейфов банкоматов, устройств самообслуживания и т. п. с помощью взрыва газо-воздушной смеси бытовых газов. | ЗВОНИТЕ
СТЗ (3 ЧЭ) | сигнализатор тревожный затопления, напряжение питания 12 В, -10…+50°С. Три ЧЭ в комплекте. | 2265.12
ДЗ-12В | датчик затопления, напряжение питания 8...30 В, -20..+50°С. Питание по ШС. Подключение к любому ПКП. | 537
ДЗ-4 | датчик затопления, напряжение питания 4...30 В, -20..+50°С. Извешения о затоплении размыканием контактов реле. | 660
Источники питания
МИП-Р-1 | малогабаритный источник питания с резервом. 12 В, 1А, -30…+50°С, АКБ 7 Ач. Соответствует тех.требованиям ФЗ-123, ГОСТ-Р 52435 и ГОСТ Р 53325 | 2685.6
Ладога-РК
Подсистема беспроводной радиоканальной сигнализации
Ладога БРШС-РК | блок расширения шлейфов сигнализации радиоканальный, четыре рабочих частоты в диапазоне от 433,05 до 434,79 МГц, контроль до 16 беспроводных извещателей, подключается в ЛС ППКОП «Ладога-А», к БЦ можно подключить до 5 БРШС-РК, диапазон температур -30…+50°С, напряжение питания 12 В | 2482.32
Ладога БРШС-РК-485 исп.1 | блок расширения шлейфов сигнализации радиоканальный, четыре рабочих частоты в диапазоне от 433,05 до 434,79 МГц, контроль до 31 беспроводных извещателей, подключается в ЛС ППКОП ЗАРЯ-УО-IP, ЗАРЯ-УО-IP-GPRS и другие ПКП, подддерживаюшие протокол обмена "Риэлта РК-485", диапазон температур -30…+50°С, напряжение питания 12 В | 2028
Ладога БРШС-РК-Р | конфигурируемый блок расширения шлейфов сигнализации радиоканальный с релейными выходами, 8 НЗ конфигурируемых реле (32 независимых сценария), восемь рабочих частотных литер в диапазоне от 433,05 до 434,79 МГц, контроль до 31 беспроводного ОУ Ладога-РК, конфигурирование и мониторинг с ПК, потдержка ретрансляции, потдержка беспроводных исполнительных устройств, подключается к любому ПКП, диапазон температур -30…+50°С, напряжение питания 12 В. | 2892.6
Ладога БРШС-РК-РТР | ретранслятор, подключение к "Ладога БРШС-РК-485" исп.1, исп.2 извещателей, находящихся в зоне неуверенного приема, диапазон температур -30…+50°С, напряжение питания 12 В | Звоните
Ладога БРШС-РК-РТР исп.2 | ретранслятор, подключение к "Ладога БРШС-РК-485" исп.1, исп.2 извещателей, находящихся в зоне неуверенного приема, диапазон температур -20…+50°С, питание от сети перемненного тока 170...252 В , встроенны резервный источник питания с АКБ. Время работы от АКБ - 20 часов. | 2547.24
Фотон-12-РК*, Фотон-12Б-РК* | извещатели оптико-электронные радиоканальные, Фотон-12РК – объемная зона обнаружения, Фотон-12Б-РК – поверхностная, диапазон температур -20…+50°С, электропитание от 2-х элементов – основного типа CR123А и резервного типа CR2450 | 1641.6
Фотон-19РК* | оптико-электронный с устойчивостью к перемещению домашних животных весом до 40 кг, дальность 8/10 м (дискретная регулировка), сферич. линза, -20…+50°С, электропитание от 2-х элементов – основного типа CR123А и резервного типа CR2450 | 1913.76
Пирон-5РК* | оптико-электронный с устойчивостью к перемещению домашних животных весом до 40 кг, дальность 8/10 м (дискретная регулировка), сферич. линза, -20…+50°С, электропитание от элемента типа CR123А. | 1784.64
Пирон-4РК* | оптико-электронный с устойчивостью к перемещению домашних животных весом до 20 кг, дальность 12 м , сферич. линза, -20…+50°С, электропитание от элемента типа CR123А. | 1563.12
Фотон-Ш2-РК* | оптико-электронный, высота уст. 2,5-5м, «занавес» с углом 90°, 4 плоскости крепления, -20…+50°С, электропитание от элемента типа CR123А | 1740
Пирон-Ш2-РК* | оптико-электронный, «занавес» с углом 90°, двухзонный с контролем радиального шлейфа сигнализации, -20…+50°С, электропитание от элемента типа CR123А | 1895.28
Пирон-6-РК* | оптико-электронный извещатель потолочный, высота установки до 5 м, диаметр зоны обнаружения - 9 м, диапазон температур -20…+50°С, электропитание от элемента типа CR123А | 1740.48
Пирон-7,7Б-РК* | совмещенный ИК+разбития стекла, 6м (АК), ИК объемный (Пирон-7), с помехозащищенностью от домашних животных весом до 20 кг, ИК поверхностный (Пирон-7Б), диапазон температур -20…+45°С, электропитание от элемента типа CR123А | 2326.2
Пирон-8,8Б-РК* | оптико-электронный, уличной установки, IP54, 12 м, -40…+50°С. Электропитание от 2-х элементов типа CR123А . | 4627.56
Ладога МК-РК* | извещатель магнитоконтактный радиоканальный, однозонный, диапазон температур -20…+50°С, электропитание от 2-х элементов – основного типа CR123А и резервного типа CR2450 | 1450.08
Ладога МК-РК исп.1* | извещатель магнитоконтактный радиоканальный, двухзонный, диапазон температур -20…+50°С, электропитание от 2-х элементов – основного типа CR123А и резервного типа CR2450 | 1835.52
Ладога МК-РК исп.2* | извещатель магнитоконтактный радиоканальный, однозонный, малогабаритный диапазон температур -20…+50°С, электропитание от элемента типа CR2450. | 1672.2
Ладога МК-РК исп.3* | извещатель магнитоконтактный радиоканальный, однозонный, диапазон температур -20…+50°С, электропитание от элемента CR123А. | 1324.2
Ладога МК-РК исп.4* | извещатель магнитоконтактный радиоканальный, малогабаритный корпус, диапазон температур -20…+50°С, электропитание от элемента CR123А. | 1020.84
Ладога ИПР-РК* | извещатель пожарный ручной радиоканальный, диапазон температур -20…+55°С, электропитание от 2-х элементов – основного типа CR123А и резервного типа CR2032 | 2210.1
Ладога ПД-РК* | извещатель пожарный дымовой радиоканальный, -20…+55°С, электропитание от 2-х элементов – основного типа CR123А и резервного типа CR123А | 1832.52
Ладога ПД-РК-А* | извещатель пожарный дымовой радиоканальный автономный, -20…+55°С, электропитание от 2-х элементов – основного типа CR123А и резервного типа CR123А, звуковое оповещение о пожаре | 2715
Ладога КТС-РК* | кнопка тревожной сигнализации, диапазон температур -20…+50°С, электропитание от батареи типа CR2450 | 1196.4
Ладога КТС-РК* исп.1 | кнопка тревожной сигнализации, диапазон температур -20…+50°С, подтверждение доставки команды управления вибрацией, электропитание от батареи типа CR2450 | 1413.6
Стекло-3 РК* | извещатель разбития стекла радиоканальный, диапазон температур -20…+50°С, электропитание от 2-х элементов - основного типа CR123А и резервного типа CR2032 | 2679.6
Звон-РК* | извещатель разбития стекла радиоканальный, двухзонный с контролем радиального шлейфа сигнализации, диапазон температур -20…+50°С, электропитание от 2-х элементов - основного типа CR123А и резервного типа CR2032 | 3261.6
СТЗ-РК (2 ДЗ-3В)* | сигнализатор тревожный затопления радиоканальный, диапазон температур -20…+50°С (БОС), 0…+60 °С (ДЗ-3В). Два датчика затопления (ДЗ-3В) в комплекте, электропитание БОС от 2-х элементов - основного типа CR123А и резервного типа CR2450 | 2169.6
ДЗ-3В | датчик затопления, -20..+50°С, подключается к СТЗ-РК (до четырех ДЗ-ЗВ на один БОС) | 594
СТЗ-РК исп.1* | сигнализатор тревожный затопления радиоканальный, малогабаритный диапазон температур -20…+50°С от 2-х элементов типа CR2450. | 1657.8
Цельсий-РК* | сигнализатор температурный радиоканальный, диапазон температур -20…+50°С (БОС), -55…+125 °С (Датчик температуры).Электропитание БОС от одного элемента питания - CR123А | 2693.4
Выносной датчик температуры | датчик температуры, предназначен для подключения к сигнализатору Цельсий-РК, IP65 диапазон температур: минус 55... +125 °С. | 346.8
Грань-РК* | извещатель охранный инерционный радиоканальный, диапазон температур -10…+50°С, электропитание от 2-х элементов - CR2450 | 2366.1
Фникс-РК* | датчик движения оптико-электронный радиоканальный, обнаружение движения (присутствие) людей в закрытом помещении, диапазон температур -20…+55 ºС, электропитание от элемента типа CR123А | 1854.36
Счетчик-РК* | предназаначен для автоматизированного учета ресурсов ЖКХ и передачи их по радиоканалу прибору приемноконтрольному, подключается к выходу счетчиков, воды, электроэнергии и других датчиков с импульсным выходом, диапазон температур -20…+55 ºС, электропитание от элемента типа CR123А | 1344
Трубач-РК* | оповещатель звуковой радиоканальный, диапазон температур -20…+55 ºС, электропитание от 2-х элементов - CR123А | 3057.24
Трубач-Т-РК* | оповещатель световой радиоканальный, диапазон температур -20…+55 ºС, электропитание: внешнее 12 В, автономное от 2-х элементов - CR123А | 2773.62
Трубач-К-РК* | оповещатель комбинированный звуковой и световой радиоканальный, диапазон температур -20…+55 ºС, электропитание от элемента CR123А | 2241.24
Трубач-У-РК* | оповещатель комбинированный световой и звуковой радиоканальный, уличной установки, IP54, электропитание: внешнее 9…30 В, автономное от 2-х элементов - CR123А диапазон температур -20…+55 ºС(автономное питание), -40…+55 ºС (внешнее питание) | 6299.28
БКВ-РК* | Блок контролируемых выходов , Два выхода сигналов управления исполнительными устройствами ( 100 мА), диапазон температур -20…+50°С, Питание - внешнее 12 В, автономное - 6 элементов CR123А. | 4213.44
БРВ-РК | Блок релейных выходов , Два выхода 7А, 30В, диапазон температур -20…+50°С, Питание 12В | 2793.6
ИР-РК | Исполнительное реле для подключения нагрузки к сети. Питание 110/230 В, коммутируемый ток 7 А, диапазон температур -30…+50°С, | 2138.64
ИР-РК исп.1 | Исполнительное реле . Питание 187-242 В, 1 релейный выход коммутируемый ток 3 А, диапазон температур -30…+50°С, | 2138.64
ИР-РК исп.3 | Исполнительное реле для подключения нагрузки к сети. Питание 110/230 В, коммутируемый ток 7 А, Два независимых выхода, диапазон температур -30…+50°С, | 2038.2
РОЗЕТКА-РК | Исполнительное реле . Питание 187-242 В, 1 коммутируемый ток 7 А, диапазон температур -30…+55°С, | 3309.12
ПУВ-РК* | Пульт управления выносной, диапазон температур -20…+55°С, электропитание от элемента типа CR123А | 2788.8
ПУВ-РК* исп.1 | Пульт управления выносной, диапазон температур -20…+55°С, электропитание от элемента типа CR123А | 2450.76
Элемент питания CR123A | элемент питания (батарея) для извещателей "Ладога РК" | ЗВОНИТЕ
Элемент питания CR2450 | элемент питания (батарея) для извещателей "Ладога РК" | ЗВОНИТЕ
Элемент питания CR2032 | Элемент (резервная батарея) для извещателей "Ладога РК" | ЗВОНИТЕ
* - элементы питания в комплекте поставки
Приборы приемно-контрольные
ППКОП "Ладога"
Ладога БЦ (без аккумулятора) | блок центральный: 8 высоковольтных шлейфов (20 В), питание 160…242В, электр. протокол на 60 событий, модуль защиты аккумулятора (МЗА) | 7980
Ладога БЦНВ (без аккумулятора) | блок центральный: 8 низковольтных шлейфов (ШС 1-7: 5В, ШС8: 12В), питание 160…242В, электр. Протокол на 60 событий, модуль защиты аккумулятора (МЗА) | 7740
Ладога КВ-М | клавиатура матричная, возможность программирования, управление разделами, просмотр памяти событий | 2400
Ладога КВ-С | клавиатура сегментная, возможность программирования | 2040
Ладога КВ-СД | клавиатура светодиодная, 16 светодиодов | 1620
Ладога БРШС-НВ | блок расширения шлейфов сигнализации низковольтный, увеличивает число низковольтных (5В) шлейфов на 8 | 1500
Ладога БРШС-ВВ | блок расширения шлейфов сигнализации высоковольтный, увеличивает число высоковольтных (20В) шлейфов на 8 | 1332
Ладога БРРПС | блок расширения реле/памяти событий, увеличение кол-ва реле на 5, памяти событий до 250 | 1860
Ладога БВД | блок вывода данных, выдача данных на принтер по параллельному интерфейсу Centronics | 1920
Ладога БВИ | блок выносных индикаторов, индицирует состояние 8 разделов прибора | 960
Ладога МАД | модуль автодозвона, передача извещений по телефонным линиям | 1560
Ладога БВУ | блок в/ч уплотнения, передача извещений при работе с СПИ "Атлас-3", "Атлас-6", "Фобос-3" | 1920
Ключ электронной защиты | необходим для работы с ПО «Монитор II» | 8640
ППКОП "Ладога-А"
Ладога БЦ-А | блок центральный без МАШ, контроль до 80 зон, 32 раздела | 7176
Ладога БЦ-А исп. 1 | блок центральный с установленным модулем адресного шлейфа (МАШ) | 8340
Ладога БЦ-А исп. 2 | блок центральный в металлическом корпусе, позволяющем установить МАШ, БРШС-А исп. 1, БРВ-А исп. 3 | 7603.2
Ладога БЦ-А исп.3 | блок центральный со встроенным модулем адресного шлейфа (МАШ), пластмассовый корпус | 7500
Ладога БЦ-А исп.4 | блок центральный без возможности установки модуля адресного шлейфа (МАШ), пластмассовый корпус | 5184
Ладога МАШ | модуль адресного шлейфа, для подключения 64 адресных извещателей | ЗВОНИТЕ
Устройство защитное | устройство защитное. Разветвление на 4 независимых группы и защита от короткого замыкания линии адресного шлейфа сигнализации, линии связи и электропитания, обеспечивает работу с "Ладога БЦ-А" исп.3 | ЗВОНИТЕ
Ладога КВ-А | клавиатура матричная, возможность программирования, управления прибором, просмотра памяти событий | 3654
Ладога БРШС-А | блок расширения шлейфов сигнализации, увеличивает количество радиальных шлейфов на 8 | ЗВОНИТЕ
Ладога БРШС-А исп. 1 | блок расширения шлейфов сигнализации, увеличивает количество радиальных шлейфов на 8, без корпуса, может устанавливаться в Ладога БЦ-А исп. 2. | 2352
Ладога БРШС-А исп. 3 | блок расширения шлейфов сигнализации, увеличивает количество радиальных шлейфов на 8, пласт.корпус | ЗВОНИТЕ
Ладога БРВ-А исп.1 | блок релейных выходов, 4 реле | ЗВОНИТЕ
Ладога БРВ-А исп.2 | блок релейных выходов, 8 реле | 3276
Ладога БРВ-А исп.3 | блок релейных выходов, 8 реле, без корпуса, может устанавливаться в Ладога БЦ-А исп. 2. | ЗВОНИТЕ
Ладога БРВ-А исп.4 | блок релейных выходов, 5 реле, пластмасс. корпус | ЗВОНИТЕ
Ладога БКВ-А | блок контролируемых выходов адресный, 4 контролируемых, управляемых выхода 12 В, 1А; пластмассовый корпус | ЗВОНИТЕ
Ладога БКВ-А исп.1 | блок контролируемых выходов адресный, 4 контролируемых, управляемых выхода 12 В, 1А; металлический корпус | ЗВОНИТЕ
Ладога БВИ-А | блок выносной индикации, индицирует состояние 8 разделов прибора | ЗВОНИТЕ
Ладога МАД-А | Модуль автодозвона в металлическом корпусе, передача извещений по телефонным линиям в протоколе Ademco Contact ID. | ЗВОНИТЕ
Ладога МАД-А исп.1 | Модуль автодозвона в пластмассовом корпусе, передача извещений по телефонным линиям в протоколе Ademco Contact ID. | ЗВОНИТЕ
Ладога БСПК-А | предназначен для подключения МППЗУ к ПК | ЗВОНИТЕ
Ладога МППЗУ-А | многократно перезаписываемое постоянное запоминающее устройство (электронная дискета) | ЗВОНИТЕ
Фотон-12-АДР, Фотон-12Б-АДР | извещатель оптико-электронный адресный, -30…+50° С, дальность 12м/15м | ЗВОНИТЕ
Фотон-19АДР | оптико-электронный адресный с устойчивостью к перемещению домашних животных весом до 10 кг, сферич. линза, микропроцесс. обработка, температурная компенсация, -30…+50°С, объемная зона, дальность 10 м | ЗВОНИТЕ
Фотон-Ш-АДР | оптико-электронный адресный, «занавес», высота уст. До 5м,-30…+50°С | ЗВОНИТЕ
Ладога ИКШС-А | извещатель объемный оптико-электронный адресный с контролем радиального шлейфа сигнализации, дальность 12м, -30…+50° С | ЗВОНИТЕ
Стекло-3А | извещатель акустический разбития стекла адресный, -20…+45°С, дальность 6м | ЗВОНИТЕ
Ладога ЗВШС-А | извещатель акустический (разбития стекла), адресный, с контролем радиального шлейфа сигнализации, -20…+45°С, дальность 6м | ЗВОНИТЕ
Ладога УПС-А | устройство постановки/снятия с охраны ППКОП «Ладога-А» при помощи идентификаторов iButton, в комплекте выносное утройство постановки/снятия ВУПС | ЗВОНИТЕ
Ладога УПС-А исп.1 | устройство постановки/снятия с охраны ППКОП "Ладога-А", поддерживает карты proximity, работающие в протоколе "iButton" | ЗВОНИТЕ
Ладога БП-А | резервированный источник питания 12В, микроконтроллер, 2 выхода питания (1 А, 2А), термокомпенсированный заряд аккумуляторной батареи, защита от глубокого разряда АКБ, удаленный контроль режима работы с клавиатуры "Ладога-КВ-А" | ЗВОНИТЕ
Ладога БПИ-А-1 | блок подключения извещателей адресный, увеличение ра-диальных шлейфов прибора на один, подключается в АШС, питание по АШС. | ЗВОНИТЕ
Ладога БПИ-А-2 | блок подключения извещателей адресный, увеличение радиальных шлейфов прибора на два, подключается в АШС, питание по АШС. | ЗВОНИТЕ
Ладога БСИ-А | блок сопряжения интерфейсов адресный, передача извещений на персональный компьютер, подключение 1-го блока "Ладога БЦ-А" | ЗВОНИТЕ
Ладога БСИ-А исп.1 | блок сопряжения интерфейсов адресный , передача извещений в протоколе СПИ "Заря" | ЗВОНИТЕ
Ладога БСИ-А исп.2 | блок сопряжения интерфейсов адресный, передача извещений в протоколе АDEMCO Contact ID, подключение до 8 блоков "Ладога БЦ-А" | ЗВОНИТЕ
Ладога БСИ-А с МРК | блок сопряжения интерфейсов адресный, передача извещений на персональный компьютер, подключение до 4-х блоков БЦ-А | ЗВОНИТЕ
Ладога МРК | модуль расширения каналов адресный, увеличение каналов подключения приборов к "Ладога БСИ-А" на 3. | ЗВОНИТЕ
"Ладога-Ех"
Комплекс устройств для охраны взрывоопасных объектов
БРШС-Ех | блок расширения шлейфов сигнализации для «Ладоги-А», контролирует 8 искробезопасных шлейфов, 2 искробезопасные цепи питания по 100 мА, маркировка [Exib]IIВХ | 13860
БРШС-Ех исп.1 | блок расширения шлейфов сигнализации для «Ладоги-А», контролирует 8 искробезопасных шлейфов, 5 искробезопасных цепей питания по 100 мА, маркировка [Exib]IIВХ | 18276
БРШС-Ех исп.2 | блок расширения шлейфов сигнализации передает информацию о своём состоянии на "БЦ-А", транслирует сопротивление искробезопасного ШС в выходные цепи, контролирует 2 искробезопасных ШС, 2 искробезопасные цепи питания по 100 мА, маркировка [Exia]IICХ, -40…+55°С | 14563.2
С2000-БРШС-Ех | По вопросам приобретения обращаться в НВП "Болид" | http://www.bolid.ru/
Фотон-18,18А,18Б | извещатель инфракрасный пассивный оптико-электронный, взрывозащищенное исполнение, маркировка 0ExiaIIВТ6Х, дальность 12м (объем), 20м (линейн.), 15м (поверх.), -30…+50°С, кронштейн в комплекте поставки | 8305.8
Фотон-18Д | извещатель объемный инфракрасный пассивный оптико-электронный с помехозащищенностью от животных весом до 10 кг, взрывозащищенное исполнение, маркировка 0ExiaIIBТ6Х, дальность 12м, -30…+50°С, IP41 | 8305.8
Пирон-1,1А,1Б | оптико-электронный, взрывозащищенное исполнение, маркировка 0ExiaIICТ6, дальность 20м (объем), 20м (поверх.), питание 7,5…30В, -40…+50°С, кронштейн в комплекте поставки | 10602.6
Фотон-Ш-Ех | извещатель инфракрасный пассивный оптико-электронный, «занавес», взрывозащищенное исполнение, маркировка 0ExiaIIВТ6Х, высота установки до 5м, -30…+50°С | 7434
Стекло-Ех | извещатель акустический разбития стекла, взрывозащищенное исполнение, маркировка 0ExiaIIВТ6Х, дальность 6м, -20…+45°С | 9211.8
Шорох-Ех | извещатель вибрационный, взрывозащищенное исполнение, маркировка 0ExiaIIВТ6Х, -30…+50°С | 11445
МК-Ех исп.1 | извещатель магнитоконтактный, взрывозащищенное исполнение, маркировка 0ExiaIIВТ6Х, пластмассовый корпус, IP44, -50…+50°С | 708
МК-Ех исп.2 | извещатель магнитоконтактный, взрывозащищенное исполнение, маркировка 0ExiaIICТ6Х, металлический корпус, IP65, -50…+50°С | 1981.8
СТЗ-Ех | Сигнализатор тревожный затопления (блок обработки сигналов + 3 датчика затопления), взрывозащищенное исполнение, маркировка 0ExiaIIВТ6Х, -10…+50°С | 5379.6
ИПД-Ex | извещатель пожарный дымовой для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма, маркировка 0ExiaIICТ6Х, IP30, -30…+55°С | 1941.12
ИПТ-Ех | извещатель пожарный тепловой предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся повышением температуры, маркировка 0ExiaIICТ6Х, IP20, -30…+75°С | 1938.84
ИПДТ-Ех | извещатель пожарный комбинированный дымовой и тепловой, предназанчен для обнаружения возгораний сопровождающихся появлением дыма или повышением температуры, маркировка 0ExiaIICТ6Х, IP30, -30…+55°С | 2404.08
ИПР-Ex | извещатель для ручного включения сигнала пожарной тревоги, маркировка 0ExiaIIВТ6Х, IP54, -30…+55°C | 2100
ИПДЛ-Ex | извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный, состоит из модуля излучателя и модуля приемника, маркировка 0ExiaIIВТ6Х, IP41, -25…+55°С | 15682.2
ИПП-Ex | извещатель пожарный пламени, дальность 17 м, угол обзора 60°, маркировка 0ExiaIIВТ6Х, IP65, -40…+55°С | 10731.6
ИПП-Ex исп.1 | извещатель пожарный пламени, дальность 60 м, угол обзора 12°, маркировка 0ExiaIIВТ6Х, IP65, -40…+55°С | 12402
ИПП-3ИК-Ех | извещатель пожарный пламени, обнаружение по 3-м спектральным линиям ИК диапазона, дальность 25 м, угол обзора 80°, возможность установки на открытых площадках, маркировка 0ExiaIIВТ6Х, IP65, -50…+55°С | 19700
ИПП-ИК-УФ-Ех | извещатель пожарный пламени, обнаружение по двум спектральным линиям в ИК и УФ диапазоне, дальность 25 м, угол обзора 90°, возможность установки на открытых площадках, маркировка 0ExiaIIВТ6Х, IP65, -30…+55°С | 24300
УК-Ex | устройство коммутационное, для коммутации искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах, IP65, -50…+50°C | 807.72
"Яуза-Ех"
Линейка приемно-контрольных охранно-пожарных приборов для взрывоопасных объектов
«Яуза-4Ех» «Яуза-8Ех» «Яуза-16Ех» | По вопросам приобретения обращаться в ООО «Компания ЭРВИСТ». | http://ervist.ru/
Дополнительное оборудование ППКОП
БСКТС блок согласования с кнопкой тревожной сигнализации | выдает сигнал «Тревога» при размыкании контактов КТС на время 50 мс и более, и передает его на ППКОП по шлейфу сигнализации | 264
МЗА модуль защиты аккумулятора | контроль за напряжением аккумулят. батареи; при снижении напряжения до 11 В отключает нагрузку | 367.2